**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за январь - сентябрь 2021 года по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **2021 год январь -** **сентябрь** | **2020 год январь -** **сентябрь** | **2019 год январь -** **сентябрь** | **%** | **Отклонение** |
|  | **Электроэнергия** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 157 895,0 | 110 346,3 | 122 103,1 | 143,1 | 47 548,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 134 835,0 | 121 805,9 | 135 136,6 | 110,7 | 13 030 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1 095 949,0 | 931 716,0 | 1 155 002,7 | 117,6 | 164 233 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | кВт/час | 599 975,0 | 511 172,0 | 497 000,0 | 117,4 | 88 803 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | кВт/час | 6 366,0 | 6 019,0 | 8 820,0 | 105,8 | 347 |
| **ИТОГО:** | **кВт/час** | **1 995 020,0** |  **1 681 059,2** | **1 918 062,4** | 118,7 | **313 960,8** |
|  | **Газ** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 247 420,0 | 200 586,0 | 249 842,0 | 123,3 | 46 834 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 47 332,0 | 31 476,0 | 37 946,0 | 150,4 | 15 856 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 862 672,0 | 653 641,0 | 861 765,0 | 132,0 | 209 031 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | м3 | 78 453,0 | 61 853,0 | 72 980,0 | 126,8 | 16 600 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | м3 | 4 033,0 | 2 782,0 | 3 409,0 | 145,0 | 1 251 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **1 218 828,0** | **950 338,0** | **1 225 942,0** | 130,5 | **289 572** |
|  |  **Теплоэнергия** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 912,6 | 756,4 | 786,6 | 120,7 | 156,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 804,7 | 927,5 | 807,0 | 86,8 | -122,8 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 5 741,7 | 4 426,0 | 5 909,5 | 129,7 | 1 315,7 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | Г.кал | 2 121,0 | 2 229,6 | 2 451,5 | 95,1 | -108,6 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **9 580,0** | **8 339,5** | **9 954,6** | 114,9 | **1240,5** |
|  | **Водоснабжение** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 674,0 | 591,5 | 565,3 | 113,9 | 82,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 356,3 | 458,3 | 469,6 | 77,7 | -102 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 33 211,0 | 24 162,0 | 28 303,0 | 137,5 | 9 049,0 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | м3 | 9 646,0 | 10 700,0 | 10 970,0 | 90,1 | -1 054,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 25,0 | 15,0 | 47,0 | 166,7 | 10 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **43 912,3** | **35 926,8** | **40 354,9** | 122,2 | **7 985,5** |
|  | **Водоотведение** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 109,3 | 153,0 | 118,0 | 71,4 | -43,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 218,0 | 222,0 | 257,5 | 98,2 | -4,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 13 673,0 | 11 951,0 | 16 437,8 | 114,4 | 1 722,0 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | м3 | 9 646,0 | 12 530,0 | 12 720,0 | 77,0 | -2 884,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 25,0 | 15,0 | 47,0 | 116,7 | 10,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **23 671,3** | **24 871,0** | **29 580,3** | **95,2** | **-1 199,7** |

**Пояснительная**

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии соответственно на 313960,8 кВт/час или 118,7 % и на 75221,6 кВт/час или 104,0%.

 По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 47 548 кВт/час или на 143,1%. Увеличение потребления электроэнергии допущено по МБУК «Клубная система», в связи с вводом в эксплуатацию объекта с 01.10.2020, находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А (кинотеатр «Россия»), объем потребления, по которому составил 25 970 кВт/час. По Березовскому СДК допущено увеличение потребления электроэнергии на 1995 кВт/час. в связи с проводимыми ремонтными работами. Допущено увеличение потребления электроэнергии по учреждениям культуры, в связи с увеличением количества мероприятий и посещений: - Бурдыгинское СДК на 1155 кВт/час (количество мероприятий и посещений за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года увеличилось соответственно: на 144 мероприятия и на 28 мероприятий), Троицкое СДК на 1434 кВт/час (количество мероприятий и посещений за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года увеличилось соответственно: на 132 мероприятия и на -43 мероприятий), Никольское СДК на 792 кВт/час (количество мероприятий и посещений за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года увеличилось соответственно: на -27 мероприятия и на 43 мероприятия), Родинское СДК на 1260 кВт/час (количество мероприятий и посещений за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года увеличилось соответственно: на -19 мероприятия и на 155 мероприятий). В связи с увеличением количества мероприятий и посещений по вышеуказанным объектам произошло увеличение потребления электроэнергии: - МБОУ ДОД ДШИ «Лира» на 966 кВт/час. отмечается увеличение потребления электроэнергии в связи с тем, что проводились работы по предотвращению аварийной ситуации в отопительной системе теплоснабжения по ул. Октябрьская,18. Были использованы приборы, которые работают от электричества - сварочный аппарат, болгарка, электродрель, паяльный аппарат от пластиковых труб и в связи с реконструкцией комнаты под костюмерную; - Центральной библиотеке, расположенной по адресу: ул. Карла Маркса,173 на 1252,8 кВт/час. увеличение электроэнергии допущено в связи с использованием сплит – систем, компьютерной оргтехники, которые появились в конце 2019 года в рамках реализации национального проекта «Культура» и с введением с марта месяца 2021 начислений по ОДН (общедомовые нужды). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии по следующим учреждениям культуры: по РДК на 739 кВт/час, по СШОР на 4773 кВт/час, по ЦХОУК на 107 кВт/час.

 По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив, фонтан, сооружение связи) за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 13 029,1 кВт/час или на 110,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 301,6 кВт/час или на 0,22%. Увеличение потребления электроэнергии в 2021 году связано с принятием в оперативное управление объектов: с 01.03.2020г., находящегося по адресу: ул. Чапаева,14(архив), на 260,1 кВт/час, с 14.05.2020 фонтан на 57,9 кВт/час кВт/час, с 01.08.2020 сооружение связи на 58 кВт/час. Увеличение потребления электроэнергии допущено по следующим объектам: - Административное здание, находящееся по адресу: ул. Советская,1 на 6992,3 кВт/час, - Административное здание №1, находящееся по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 3673,1 кВт/час, - Административное здание №2, находящееся по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 1377,6 кВт/час, - Административное здание, находящееся по адресу: ул. Ленина,18 на 1818,8кВт/час в связи с подключением сплит-систем из-за высокой температуры воздуха в летнее время.

 По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 164 233 кВт/час или на 117,6%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 59 053,7 кВт/час или на 5,1%.

 По ГБУЗ «Сорочинская МБ» г. Сорочинска за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 88 803кВт/час или на 117,4%, в связи с тем, что при возникновении новой коронавирусной инфекции были установлены дополнительные бактерицидные лампы и облучатели - рециркуляторы воздуха, а также увеличилось время обработки кабинетов. В связи с дополнительным проведением дезинфекции кабинетов, увеличилось потребление горячей воды, что привело к увеличению работы водонагревателей. В период с января по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось количество снимков на компьютерном томографе, флюрографе и увеличением на 200 койко-мест в инфекционном отделении.

 По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 347 кВт/час или на 105,8%, в связи со снятием ограничительных мер работы учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 2 454 кВт/час или на 27,8%.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления газа соответственно на 289 572 м3 или 130,2% и на 9737 м3 или 101,1%.

 По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 46 834 м3 или 123,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема потребления газа на 2 422 м3 или 1%. Увеличение потребления газа на 3 311 м3 допущено по МБУК «Библиотечная система»: - библиотека имени Фадеева на 1 702 м3 , - Баклановская библиотека на 1609 м3 в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до - 30 градусов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема потребления газа на 10,5 м3. Увеличение потребления газа на 44012 м3 допущено по МБУК «Клубная система»: - Янтарное СДК на 2827 м3 , - Баклановский СДК на 2279 м3, - Березовский СДК на 2192 м3, - Спасское СК на 4268 м3, - Сборовский СК на 1704 м3, - 1-Гамалеевский СДК на 811 м3, - Алексеевский на 2701 м3, - Матвеевский СДК на 1881 м3,- 1-Михайловский на 3372 м3, - 2-Ивановский СДК на 1217 м3, - Николаевский СДК на 1680 м3, - Пронькинский СДК на 2806 м3, - Покровский СДК на 1438 м3, - Троицкий СДК на 1693м3, - Николаевский СДК на 732 м3, - Слободский СДК на 826 м3, - Родинский СДК на 6694 м3, - Рощинский СДК на 126 м3, - Новобелогорский СДК на 2854 м3, - п.Новый СДК - на 1089 м3, - Федоровский СДК - на 792 м3, в связи с понижение температуры до - 30 градусов и в связи с тем, что в 2021 году отопительный сезон начался с середины сентября (из-за сохранения в течение четырех дней температурного режима меньше +8С).

 По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа) за январь - сентябрь 2021года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления газа соответственно на 15 856 м3 или 150,4% и на 5 155 м3 или 115,6%. Увеличение потребления газа связано с принятием в оперативное управление объектов с 01.04.2020года - территориальные отделы, объемы потребления по которым составили: с. Матвеевка (административное здание) - 1621 м3, с. Троицкое (административное здание) - 283 м3, с. Николаевка (административное здание) - 885 м3, с. Николаевка (гараж) - 377 м3, с. Первокрасное (административное здание) - 315 м3, с. Федоровка (административное здание) - 750 м3. Увеличение потребления газа допущено по административному зданию, находящегося по адресу: ул. Советская,1 на 8570 м3, по административному зданию №1, находящегося по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 3055 м3, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до - 30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года и в связи с тем, что в 2021 году отопительный сезон начался с середины сентября (из-за сохранения в течение четырех дней температурного режима меньше +8С).

 По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления газа соответственно на 209 031 м3 или на 132%, на 907 м3 или на 1%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и в связи с переводом котельной МБОУ Родинская СОШ на газовое отопление, объем потребления по которому составил 80 830 м3.

 По ГБУЗ «Сорочинская МБ» г. Сорочинска за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления газа соответственно на 16 600 м3 или 126,8%, на 5473 м3 или 107,5%, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов, были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года.

 По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления газа соответственно на 1251 м3 или 145%, на 624 м3 или 118,3%, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до - 30 градусов, были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года и в связи с тем, что в 2021 году отопительный сезон начался с середины сентября (из-за сохранения в течение четырех дней температурного режима меньше +8С).

***Теплоэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 1240,4Гкал или 114,9%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 403,2 Гкал или 3,8%.

 По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 156,2 Гкал или 120,7%. в связи с вводом в эксплуатацию объекта с 01.10.2020, находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А (кинотеатр «Россия»), объем потребления, по которому составил 116,1 Гкал. Увеличение потребления тепловой энергии допущено по следующим учреждениям: по МБУ «СШОР» на 13,1 Гкал, по МБУК «Клубная система»на 19,5 Гкал, по МКУ «ЦХОУК» на 7,5 Гкал, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года и в связи с тем, что в 2021 году отопительный сезон начался с середины сентября (из-за сохранения в течение четырех дней температурного режима меньше +8С).

 По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 1315,7 Гкал или 129,7%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 167,8Гкал или на 2,8%.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды соответственно на 7 985 м3 или 122,2% и на 3 557,4 м3 или 108,8%.

 По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 82,5 м3 или на 113,9%. Увеличение объема потребления холодной воды на 74,4 м3 допущено по МБУК «Клубная система»: по объекту (кинотеатр «Россия»), объем потребления, по которому составил 60 м3 в связи с тем, что оплата за воду проводится согласно договору с МУП «Санитарная очистка» в зависимости от количества потребителей. В 4 квартале будет сделан перерасчет. Увеличение объема потребления холодной воды допущено по МКУ «ЦХОУК» на 6 м3, в связи с поливом высаженных в текущем году саженцев, а также в связи исполнением антиковидных мер (увеличение количества санитарных уборок в кабинетах). Увеличение объема потребления холодной воды допущено по МБОУ ДОД ДШИ «Лира» на 9 м3 в связи с тем, что проводились работы по предотвращению аварийной ситуации в отопительной системе теплоснабжения по ул. Октябрьская,18, в результате проведения опрессовки системы отопления, которая проводилась дважды.

 Управление образования администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды соответственно на 9 049 м3 или 137,5 % и на 4 908 м3 или 117,3 %, в связи с использованием воды в больших объемах для полива пришкольных участков, а также в связи с высокой температурой воздуха и отсутствием дождей.

 По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 10 м3 или 166,7%, в связи со снятием ограничительных мер работы учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления холодной воды на 22 м3 или 46,8%.

 ***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается снижение объема водоотведения на 1 199,7 м3 или 4,8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема водоотведения на 5 909 м3 или 20%.

 По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема водоотведения на 1 722 м3 или 114,4%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема водоотведения на 2 764,8 м3 или 16,8 %.

 МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за январь - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема водоотведения на 10 м3 или 166,7%, в связи со снятием ограничительных мер работы муниципального учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема водоотведения на 22 м3 или 46,8%.