Сравнительный анализ

фактического потребления энергоресурсов за январь-август 2014 года и январь-август 2013 года по бюджетным учреждениям

|  | Ед. изм | 2014 г. январь – август | 2013 г. январь- август | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 31655 | 41393 | 76,4 |
| администрация города | кВт/час | 51368 | 50821 | 101 |
| Городской отдел образования | кВт/час | 532084 | 566152 | 94 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | кВт/час | 578700 | 693585 | 83,4 |
| ИТОГО: | кВт/час | 1193807 | 1351951 | 88,3 |
| Газ |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 8294 | 9125 | 90,8 |
| администрация города | м3 | 28075 | 28164 | 99,7 |
| Городской отдел образования | м3 | 49302 | 51777 | 95,2 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м3 | 29207 | 31307 | 93,3 |
| ИТОГО: | м3 | 114878 | 120373 | 95,4 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 219,461 | 212,630 | 103,2 |
| Городской отдел образования | Г.кал | 3751,55 | 4374,171 | 85,7 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | Г.кал | 2162,685 | 1965,214 | 110 |
| ИТОГО: | Г.кал | 6133,696 | 6552,015 | 93,6 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м 3 | 347 | 273 | 127,1 |
| администрация города | м 3 | 202 | 255 | 79,2 |
| Городской отдел образования | м 3 | 17290 | 17661 | 97,9 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м 3 | 13021,3 | 18980 | 68,5 |
| ИТОГО: | м 3 | 30860,3 | 37169 | 83 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 162 | 153 | 105,8 |
| Городской отдел образования | м 3 | 15657 | 16318 | 95,6 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м3 | 12917,3 | 18980 | 68 |
| ИТОГО | м3 | 28736,3 | 35451 | 81,0 |

Теплоэнергия: ГБУЗ  «Сорочинская районная больница»: рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях ГБУЗ «Сорочинская районная больница».

Отдел по культуре и искусству администрации города: увеличение потребления тепловой энергии произошло из-за продления отопительного сезона в связи с климатическими условиями.

Водоснабжение: Отдел по культуре и искусству администрации города: в здании МБОУДОД СДЮСШОР            произошел порыв пластиковой трубы в подвале и не сразу была обнаружен. Увеличение потребления воды произошло также  в связи с проведением 6 соревнований с участием 279 человек, где были задействованы 2 душевые кабины.

В МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» произошел перерасход в связи с проведением косметического ремонта, проводился полив цветов, посаженных около здания библиотеки. В МБУДОД ДШИ «Лира» также произошло увеличение потребления воды в  связи с тем, что используются душевые кабины, проводится плановая стирка сценических костюмов. В МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» перерасход воды произошел в связи с проведением косметического ремонта, а также проводился полив цветов, посаженных около здания библиотеки.

Электроэнергия: Администрация города Сорочинска: Перерасход электроэнергии связан с приобретением дополнительной оргтехники.