Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь - сентябрь

2017  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2017 год январь- сентябрь | 2016 год январь- сентябрь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа, всего в том числе: | кВт/час | 159 110 | 211 330 | 75,3 | -52 220 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 56426 | 74005 | 76,2 | -17 579 |
| Территориальные отделы | кВт/час | 58970 | 58569 | 100,7 | 401 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1 274 283 | 1255525 | 101,5 | 18 758 |
| Без объема СОШ № 59 (98 242) | кВт/час | 1 176 041 | 1255525 | 93,7 | - 79 484 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 574 077 | 582 204 | 98,6 | -8 127 |
| ИТОГО: | кВт/час | 2 122 866 | 2 181 633 | 97,3 | - 58 767 |
| Объем СОШ № 5 (87724) |  |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | кВт/час | 2 035 142 | 2 181 633 | 93,2 | - 146 491 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 268121 | 250818 | 106,9 | 17303 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 41010 | 35499 | 115,5 | 5511 |
| Территориальные отделы | м3 | 0 | 0 | - | - |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 922820 | 831300 | 111,0 | 91520 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 87407 | 79679 | 109,7 | 7728 |
| ИТОГО: | м3 | 1319358 | 1197296 | 110,2 | 122062 |
| Объем СОШ № 5 - 0 |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 861,012 | 786,047 | 109,5 | 74,965 |
| Хозяйственная группа (архив) | Г.кал | 17,82 | 17,67 | 100,8 | 0,15 |
| Территориальные отделы | Г.кал | 740,544 | 743,01 | 99,6 | - 2,466 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 6073,7 | 5420,6 | 112,0 | 653,1 |
| Без объема СОШ № 5 (774,16) | Г. кал | 5299,54 | 5420,6 | 97,7 | -121,06 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 2524,7 | 2280,0 | 110,7 | 244,7 |
| ИТОГО: | Г.кал | 10217,776 | 9247,327 | 110,5 | 970,449 |
| Объем СОШ № 5 (774,16) | Г.кал |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | Г.кал | 9443,616 | 9247,327 | 102,1 | 196,289 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 718 | 637 | 112,7 | 81 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 291 | 304 | 95,7 | -13 |
| Территориальные отделы | м 3 | 127,79 | 176 | 72,6 | -48,21 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 31386 | 24625 | 127,4 | 6761 |
| Без объема СОШ № 5 (7523) | м 3 | 23863 | 24625 | 96,9 | -762 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м 3 | 11931 | 11946 | 99,9 | - 15 |
| ИТОГО: | м3 | 44453,79 | 37688 | 117,9 | 6765,79 |
| Объем СОШ № 5(7523) | м3 |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | м 3 | 36930,79 | 37688 | 98 | -757,21 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 175 | 139 | 125,9 | 36 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 137 | 442 | 31 | -305 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 19061 | 14984 | 127,2 | 4077 |
| Без объема СОШ № 5 (5103) | м 3 | 13958 | 14984 | 93,1 | -1026 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | М 3 | 13710 | 13930 | 98,4 | -220 |
| ИТОГО: | М.3 | 33083 | 29495 | 112,2 | 3588 |
| Объем СОШ № 5 (5103) |  |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | М.3 | 27980 | 29495 | 94,8 | -1515 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – сентябрь  2017 года отмечается снижение  потребления электроэнергии на  2,7 %  или на        58 167 квт/час. Без учета объемов энергоресурсов, потребленных СОШ № 5, экономия составит 6,8 % или 146491  квт/час.

Территориальные отделы: перерасход потребления электроэнергии на  401 квт. час или на 0,7 %. Сравнительный анализ потребления электроэнергии по административным зданиям (сельские территориальные отделы) за январь-сентябрь  2017 года (исключая март) (2016 год – 15030  квт. час, 2017 год  - 15815 квт. час), показал перерасход электроэнергии на 5,2 %, в том числе по административному зданию в с. Толкаевка –   (2016 год – 3254 квт. час, 2017 год  - 6403 квт. час или 196,7 %. При проведении сравнительного анализа без учета объемов административного здания с. Толкаевка, наблюдается экономия на 20 % или на  2364 квт. час.

Газ:     По бюджетным учреждениям  отмечается увеличение потребления на 10,2  % или на 122062 м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления газа на 91520 м3 или на 11  %. Основной причиной перерасхода газа стала низкая температура воздуха в январе,  феврале и продлении отопительного сезона в марте, апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления газа на 17303 м3  или на 6,9 % произошел в связи с низкой зимней температурой.

МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив):

Перерасход потребления газа 5511на м3 или на 15,5 % перерасход связан с низкой температурой.

ГБУЗ «Городская больница г. Сорочинска»:

Перерасход потребления газа на 7728 м3  или на 9,7 %  связан с холодной зимой.

Теплоэнергия:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на  970,449  Г. кал. или на 10,5 %.  Без учета объемов СОШ № 5 перерасход составит 2,1 % или 196,289 Г. кал.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления теплоэнергии на 653,1 Г. кал. или на 12 %. Основной причиной перерасхода теплоэнергии является ввод  в эксплуатацию СОШ № 5- 774,16 Г. кал. При проведении анализа без учета объема потребления энергоресурсов, потребленных СОШ № 5,  наблюдается уменьшение потребления теплоэнергии  на 121,06  Г. кал.  или на 2,3  %.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход теплоэнергии на 74,965 Гкал или на 9,5 % связан с холодной зимой.

ГБУЗ «Городская больница г. Сорочинска»:

Перерасход теплоэнергии на 244,7  Гкал или на 10,7 % связан с холодной зимой.

Водоснабжение:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на  6765,79 м3  или на 17,9 %. Без учета объемов СОШ № 5, экономия составит  2 % или  757,21м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход по водоснабжению составляет 6761 м3 или на 27,4  %. Основной причиной перерасхода воды является ввод в эксплуатацию СОШ № 5 – 7523 м3. При проведении анализа без учета объема потребления энергоресурсов, потребленных СОШ № 5, наблюдается экономия на  3,1 % или на 762 м3.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход на 81 м3 или на 12,7 % м3 произошел в связи с тем, что в СДЮСШОР проводились:

-  IV Про-тур западной зоны Оренбургской области по настольному теннису среди юношей и девушек 1999г.р. и моложе,

11-12 февраля 2017 г.

Общее количество участников – 180 человек.

-  XVI спартакиада студентов Оренбургской области по настольному теннису

19-21 февраля 2017 г.

- V Про-тур западной зоны Оренбургской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2003г.р. и моложе

20-21 февраля 2017 г.

Приняли участие 4 города Оренбургской области, 60 участников соревнований. (Пользовались душевыми)

В июне месяце проводился косметический ремонт в здании.

В сентябре в СДЮСШОР проводились соревнования:

- Спартакиада Сорочинского городского округа среди спортсменов пожилого возраста «Спортивное долголетие» 14 сентября 2017 года. 10 участников. (пользовались душевыми),

- Незапланированная товарищеская встреча по настольному теннису со спортсменами из г. Оренбурга участвовало 35 человек.

Увеличение потребления воды в МБУК «Клубная система» на 124,42 м3 произошло за счет Троицкого СДК, ЦКД «Дружба» и РДК.

В Троицком СДК в январе был установлен унитаз и в сильные морозы во избежание промерзания водопровода открывался кран, что и привело к увеличению расхода воды.

В ЦКД «Дружба» за период январь-апрель 2017 года было проведено 48 мероприятий массового характера (посетителей – 10043, участников - 1075), также в феврале проходили репетиции к Фестивалю кадетских классов по линии образования с большим количеством участников. В мае 2017 года   было проведено большое количество репетиций ко Дню защиты детей (участников – 150), а также внеплановое мероприятие – Совещание медицинских работников округа.

Дважды в феврале месяце в ЦКД «Дружба» проводилась стирка большого количества костюмов, в т. ч. ростовых кукол, используемых на улице (Новогодние мероприятия и Масленица), в апреле – мае проводился субботник и генеральная уборка в здании (помывка окон, дверей, стен, стирка штор и тюля), а также проводилась стирка большого количества костюмов, что и привело к увеличению расхода воды.

Водоотведение:  по бюджетным учреждениям отмечается  увеличение  объема водоотведения на 3588 м3  или на 12,2 %. Без учета объемов СОШ № 5 наблюдается снижение на 5,2 % или на 1515  м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход по водоотведению составляет  4077 м3  или на 27,2  %.

Основной причиной перерасхода водоотведения является ввод в эксплуатацию СОШ № 5 -5103  м3. При проведении анализа без  учета объемов СОШ № 5, наблюдается снижение на 1026 м3  или на 6,9 %.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход по водоотведению на 36 м3 или на 25,9 % за январь-сентябрь 2017 года произошел по причине того, что в Библиотечной системе (филиал №1) был не исправлен сан. узел, протекающий унитаз был отремонтирован в конце января.

В феврале 2016 года по техническим причинам (сбой программы) компанией ОАО «ЭнергосбытПлюс» не был выставлен счет на водоснабжение и водоотведение по библиотеки им. Фадеева, в 2017 году счета выставлялись своевременно.

В марте, апреле, мае, июне из-за погодных условий приходилось чаще делать влажную уборку, в связи с этим расход воды и водоотведения увеличился.  В СДЮСШОР причиной перерасхода является то, что когда приезжают иногородние спортсмены увеличивается расход воды в душевых и в туалетах. Свои воспитанники во время тренировок душевыми не пользуются.

В июне месяце проводился косметический ремонт в здании.

В МБУК «Клубная система» перерасход произошел в связи с тем, что в РДК в июне 2017 года увеличился расход воды в связи с подготовкой ко Дню города (стирка Ростовых кукол, костюмов), к областному празднику чувашской культуры «Акатуй» (стирка палаток) и проведения генеральной уборки в здании (помывка окон, дверей, стен, стирка штор).