Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за  2018 год по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм. | 2018 год |  | 2017 год | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа, всего в том числе: | кВт/час |  | 176218,3 | 216550 | 81,4 | -40331,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час |  | 94693,7 | 81968 | 115,5 | +12725,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (ул. Ленина,18) | кВт/час |  | 4919,9 |  |  | +4919,9 |
| Территориальные отделы | кВт/час |  | 90145,1 | 68907 | 130,8 | +21238,1 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час |  | 1813459 | 1864671 | 97,3 | -51212 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час |  | 760760 | 774585 | 98,2 | -13825 |
| МФЦ | кВт/час |  | 10842 | 9080 | 119,4 | +1762 |
| ИТОГО: | кВт/час |  | 2 951 038 | 3 015 761 | 97,9 | -64723 |
| Газ |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 401486 |  | 403101 | 99,6 | -1615 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 66848 |  | 65629 | 101,9 | +1219 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 1324390 |  | 1377670 | 96,1 | -53280 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 128300 |  | 128520 | 99,8 | -220 |
| МФЦ | м3 | 5431 |  | 4488 | 121,0 | +943 |
| ИТОГО: | м3 | 1926455 |  | 1979408 | 97,3 | -52953 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г. кал | 1379,7 |  | 1290 | 107 | +89,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г. кал | 29,7 |  | 31,19 | 95,2 | -1,49 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (ул.Ленина,18) | Г. кал | 91,656 |  | - | - | +91,656 |
| Территориальные отделы | Г. кал | 1293,941 |  | 1275,788 | 101,4 | +18,153 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 8923 |  | 8785 | 101,6 | +138 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 3158,6 |  | 3600 | 87,7 | -441,4 |
| ИТОГО: | Г.кал | 14876,597 |  | 14981,978 | 99,3 | -105,381 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 780,4 |  | 921 | 84,7 | -140,6 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 395,4 |  | 397 | 99,6 | -1,6 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (ул.Ленина,18) | м3 | 5,3 |  |  |  | +5,3 |
| Территориальные отделы | м3 | 187,1 |  | 167 | 112,0 | +20,1 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 40640 |  | 41840 | 97,1 | -1200 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 15426 |  | 15170 | 101,7 | +256 |
| МФЦ | м3 | 86 |  | 66 | 130,3 | +20 |
| ИТОГО: | м3 | 57520,2 |  | 58561 | 98,2 | -1040,8 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 176 |  | 235 | 74,9 | -59 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 272 |  | 203 | 134 | +69 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 24590 |  | 25336 | 97 | -746 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 18607 |  | 17979 | 103,5 | +628 |
| МФЦ | м3 | 86 |  | 66 | 130,3 | +20 |
| ИТОГО: | м3 | 43731 |  | 43819 | 99,8 | -88 |

Пояснительная

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за   2018 года отмечается снижение  потребления электроэнергии на  2,1 %  или на    64723 квт/час.

Перерасход по потреблению электроэнергии допущен:

-МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»  на 12725,7 кВт/час  или 15,5% (в связи с холодной температурой воздуха использовались электроприборы);

-Территориальными отделами на 21238,1 кВт/час  или 30,8% (Пронькинским ТО на 2687,1 кВт/час  и Троицким ТО на 9593,4 кВт/час, в связи с отоплением пожарных отделений электричеством;  Троицкий  ТО – по административному  зданию в с. Федоровка на 2839,2 кВт/час, в связи со сдачей части здания в аренду почте, по Баклановскому ТО на 439,3 кВт/час, в связи с подключением новогодней иллюминации к зданию администрации, Войковскому ТО - по административному  зданию в с. Н.Белогорка на 172,4 кВт/час);

-МКУ «МФЦ г. Сорочинска» на 1762 кВт/час  или 19,4% (в связи с увеличением численности работников и количества оказанных услуг).

Газ:     По бюджетным учреждениям  отмечается снижение потребления на 52953 м3  или 2,7%.

Перерасход по потреблению газа допущен:

-МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»  на 1219 м3  или 1,9% (в связи с холодной температурой воздуха);

-МКУ «МФЦ г. Сорочинска»  на 943 м3  или 21% (в связи с холодной температурой воздуха).

Теплоэнергия: По бюджетным учреждениям отмечается снижение потребления теплоэнергии на  105,381 Г. кал.  или на 0,7 %.

Перерасход по  теплоэнергии допущен:

- Отделом по культуре и искусству  на 89,7 Г. кал или 7% (в связи с холодной температурой воздуха);

- Управлением образования  на 138 Г. кал или 1,6% (в связи с переводом котельной  МБУ «Родинская СОШ» со 2 квартала 2017 года с газа на теплоэнергию, т.е. в 2017 году расчетный период по теплоснабжению с апреля по декабрь, в 2018 году - полный год);

- Территориальными отделами на 18,153 Г. кал или 1,4% (всеми территориальными отделами допущен перерасход теплоэнергии, в связи с холодной температурой воздуха).

Водоснабжение:  По бюджетным учреждениям отмечается снижение потребления воды на  1040,8 м3  или на 2,8 %.

Перерасход по потреблению воды допущен:

- ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска  на 256 м3     или 1,7% (в связи с ремонтом отопления в поликлинике и детской поликлинике проводили слив воды с системы, а затем вновь  ее наполнение);

- МКУ «МФЦ г. Сорочинска»   на 20 м3  или 30,3% (в связи с увеличением численности работников и  граждан, обратившихся за оказанием услуг);

- Территориальными отделами на 20,1 м3  или 12%.

Водоотведение:  По бюджетным учреждениям отмечается  снижение  объема водоотведения на 88 м3  или на 0,2 %.

Перерасход по водоотведению допущен:

- ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска  на 628 м3     или 3,5% (в связи с ремонтом отопления в поликлинике и детской поликлинике проводили слив воды с системы);

- МКУ «МФЦ г. Сорочинска»   на 20 м3  или 30,3% (в связи с увеличением численности работников и  граждан, обратившихся за оказанием услуг);

-МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»  на 69 м3  или 34%.