**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за январь-март 2020 года по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **объекта** | **Ед. изм.** | **2020 год**  **январь-**  **март** | **2019 год**  **январь-**  **март** | **%** | **Отклонение** |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 57 251,1 | 58 431,8 | 98.0 | -1180.8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 55 899,6 | 67 042,3 | 83,4 | -11142,7 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 522 717,0 | 554 890,0 | 94.2 | -32 173 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 170 890,0 | 158 800,0 | 107.6 | 12 090 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | кВт/час | 2 089,0 | 2 735,0 | 76.4 | -646 |
| **ИТОГО:** | **кВт/час** | **808 846,7** | **841 899,1** | **96,1** | **-33052,5** |
| **Газ** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 172 081,0 | 210 767,0 | 81.6 | -38 686 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 28 804,0 | 33 814,0 | 85,2 | -5 010 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 526 950,0 | 637 920,0 | 82.6 | -110 970 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 48 866,0 | 58 010,0 | 84.2 | -9 144 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | м3 | 2 228,0 | 3 000,0 | 74.3 | -772 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **778 929,0** | **943 511,0** | **82,6** | **-164582** |
| **Теплоэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 700,8 | 657,5 | 106.6 | 43.3 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 818,7 | 692,6 | 118,2 | 126,1 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4 147.6 | 4 706,6 | 88.1 | -559.0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 1 637,2 | 1 950,9 | 83.9 | -313.7 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **7 304,3** | **8 007,6** | **91,2** | **-703,3** |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 177,6 | 157,5 | 112.7 | 20.0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 141,3 | 158,9 | 88,9 | -17,6 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 7143.0 | 7 239,0 | 98.7 | -96.0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 3 699,0 | 3 627,0 | 102.0 | 72.0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 7,0 | 16,0 | 43.7 | -9.0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **11 167,9** | **11 198,4** | **99,7** | **-30,6** |
| **Водоотведение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 40,0 | 42,0 | 95,2 | -2,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 76,0 | 80,0 | 95,0 | 4,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 5 448.0 | 5 456,0 | 99,8 | -8,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 4 788,0 | 4 465,0 | 107,2 | 323,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 7,0 | 16,0 | 43,7 | -9,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **10 359,0** | **10 059,0** | **103,0** | **300** |

**Пояснительная**

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь – март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления электроэнергии на 3,9 % или на 33 052,5 кВт/час.

По ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска за январь – март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 7,6 % или на 12090 кВт/час, в связи с высоким уровнем заболеваемости пневмонией, увеличением количества снимков на компьютерном томографе и увеличением на 11 койко-мест в инфекционном отделении.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за январь-март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления газа на 17,4% или на 164 582 м3 .

***Теплоэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь-март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления тепловой энергии на 8,8% или на 703,3 Гкал.

*По бюджетным учреждениям Отдела культуры и искусства* допущен перерасход теплоэнергиина 43,3 Гкал, в связи с низкой температурой воздуха в зимнее время. Перерасход допущен по МКУ «ЦХОУК» на 7,72 Гкал, МБУК «Клубная система» Бурдыгинскому СДК на 23,6 Гкал, Гамалеевскому СДК на 12,7 Гкал, Михайловскому СДК на 8,4 Гкал, Уранскому СДК на 9,1 Гкал.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) увеличение потребления теплоэнергии на 126,1 Гкал связано с добавлением объекта с 01.03.2020, находящегося по адресу: ул. Чапаева,14(архив), объем потребления составил 19,026 Гкал. Увеличение потребления теплоэнергии допущено по территориальным отделам на 108,0 Гкал, в связи с низкой температурой воздуха в зимнее время. Перерасход допущен по Гамалеевскому ТО на 26,28 Гкал, Матвеевскому ТО на 12,93 Гкал, Баклановскому ТО на 19,73 Гкал, Михайловскому ТО на 26,30 Гкал.

***Водоснабжение:*** В целом по бюджетным учреждениям отмечается экономия потребления холодной воды на 0,3% или на 30,5 м3.

По бюджетным учреждениям Отдела по культуре и искусству: ЦДК и Краеведческим музеем допущен перерасход потребления холодной воды на 20 м3, в связи с проведением в данный период генеральной уборки в зданиях (помывка окон, дверей, стен, кафеля, стирка штор, тюля и нижней части занавеса).

*По ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска* увеличение потребления воды на 72 м3 связано с увеличением койко-мест в инфекционном отделении, предназначенных для больных пневмонией.

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям отмечается увеличение объема водоотведения на 3 % или на 300 м3.

*По ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска* отмечаетсяувеличение объема водоотведения на 323 м3 , в связи с увеличением койко-мест в инфекционном отделении, предназначенных для больных пневмонией.