**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за январь-март 2021 года по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **2021 год**  **январь-**  **март** | **2020 год**  **январь-**  **март** | **%** | **Отклонение** |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 68 589,0 | 57 251,1 | 119,8 | 11 337,9 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 58 950,0 | 55 899,6 | 105,5 | 3 050,4 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 501 239,0 | 522 717,0 | 95,9 | -21 478,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 182 168,0 | 170 890,0 | 106,6 | 11 278,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | кВт/час | 1 790,0 | 2 089,0 | 85,7 | -299,0 |
| **ИТОГО:** | **кВт/час** | **812 736,0** | **808 846,7** | **100,5** | **3 889,3** |
| **Газ** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 212 992,0 | 172 081,0 | 123,8 | 40 911,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 39 658,0 | 28 804,0 | 137,7 | 10 854,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 574 970,0 | 526 950,0 | 109,1 | 48 020,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 59 551,0 | 48 866,0 | 121,9 | 10 685,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | м3 | 3 112,0 | 2 228,0 | 139,7 | 884,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **890 283,0** | **778 929,0** | **114,3** | **111 354,0** |
| **Теплоэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 725,4 | 700,8 | 103,5 | 24,6 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 804,7 | 818,7 | 98,3 | -14,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4 013,7 | 4 147,6 | 96,8 | -133,9 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 1 755,5 | 1 637,2 | 107,2 | 118,3 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **7 299,3** | **7 304,3** | **99,9** | **-5,0** |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 161,4 | 177,6 | 90,9 | -16,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 114,8 | 141,3 | 81,2 | -26,5 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 6 344,0 | 7 143,0 | 88,8 | -799,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 3 608,0 | 3 699,0 | 97,5 | -91,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 6,0 | 7,0 | 85,7 | -1,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **10 234,2** | **11 167,9** | **91,6** | **-933,7** |
| **Водоотведение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 43,3 | 40,0 | 108,3 | 3,3 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 74,0 | 76,0 | 97,4 | -2,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 5 239,0 | 5 448,0 | 96,2 | -209,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 4 706,0 | 4 788,0 | 98,3 | -82,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 6,0 | 7,0 | 85,7 | -1,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **10 068,3** | **10 359,0** | **97,2** | **-290,7** |

**Пояснительная**

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 100,5 % или на 3 889,3 кВт/час.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 119,8 % или на 11 337,9 кВт/час. Увеличение потребления электроэнергии допущено по МБУК «Клубная система» в связи с вводом в эксплуатацию объекта с 01.10.2020, находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А (кинотеатр «Россия»), объем потребления, по которому составил 13334 кВт/час.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив, фонтан, сооружение связи) за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 105,5 % или на 3 050,4 кВт/час. Это связано с принятием объектов: с 01.03.2020г., находящегося по адресу: ул. Чапаева,14(архив), объем потребления, по которому составил 328,5 кВт/час, с 14.05.2020 фонтан, объем потребления, по которому составил 115 кВт/час, с 01.08.2020 сооружение связи, объем потребления, по которому составил 24 кВт/час. Увеличение потребления электроэнергии допущено по административному зданию, находящегося по адресу: ул. Советская,1 на 1016,1 кВт/час, по административному зданию №1, находящегося по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 1381,1 кВт/час и по административному зданию №2, находящегося по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 475,2 кВт/час, в связи с подключением дополнительных электрообогревательных приборов из-за низкой температуры воздуха в зимнее время. Увеличение потребления электроэнергии допущено по гаражу, находящегося по адресу: ул. Чапаева,23 на 36,2 кВт/час, в связи с низкой температурой воздуха в зимнее время потребовалось больше электроэнергии для поддержания установленной температуры воды в электрическом титане, используемой для помывки автомобиля. Увеличение потребления электроэнергии допущено по МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (ул. Ленина,18) на 49,3 кВт/час, в связи с низкой температурой воздуха в зимнее время.

По ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 106,6 % или на 11 278 кВт/час, в связи с тем, что при возникновении новой коронавирусной инфекции были установлены дополнительные бактерицидные лампы и облучатели-рециркуляторы воздуха, а также увеличилось время обработки кабинетов. В связи с дополнительным проведением дезинфекции кабинетов, увеличилось потребление горячей воды, что привело к увеличению работы водонагревателей. В период с января по март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось количество снимков на компьютерном томографе, флюрографе.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 114,3% или на 11 354 м3.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 123,8 % или на 40 911 м3. Увеличение потребления газа на 3235 м3 допущено по МБУК «Библиотечная система»: по Фадеевской библиотеке на 1631 м3 и по Баклановской библиотеке на 1604 м3 в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до - 30 градусов. Увеличение потребления газа на 36911 м3 допущено по МБУК «Клубная система»: Янтарное СК - на 2256 м3, Баклановский СДК - на 1187 м3, Спасское СК - на 3404 м3, Алексеевский - на 1856 м3, 1-Михайловский - на 2734 м3, 2-Ивановский СДК- на 1476 м3, Николаевский СДК- на 1789 м3, Пронькинский СДК - на 2358 м3, Троицкий СДК - на 1481м3, Родинский СДК - на 6731м3, в связи с понижение температуры до - 30 градусов.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа) за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 137,7 % или на 10854 м3. Увеличение потребления газа допущено по административному зданию, находящегося по адресу: ул. Советская,1 на 8156 м3, по административному зданию №1, находящегося по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 2698 м3, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года.

По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа МБОУ Родинская СОШ за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 109,1% или на 48 020 м3, в связи с переводом котельной на газовое отопление.

По ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 121,9 % или на 10 685 м3, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года.

По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 139,7 % или на 884 м3, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года.

***Теплоэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается экономия потребления тепловой энергии на 1 % или на 5 Гкал.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 103,5 % или на 24,6 Гкал. в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года. Увеличение потребления тепловой энергии на 9,3 Гкал допущено по МБУ «СШОР». Увеличение потребления тепловой энергии на 8,2 Гкал допущено по МБУК «Клубная система». Увеличение потребления тепловой энергии на 8,7 Гкал допущено по МКУ «ЦХОУК» в связи с ошибочно переданными данными по показаниям прибора учета за февраль 2021 года.

По ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления теплоэнергии на 107,2 % или на 118,3 Гкал, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года. По этой причине теплоснабжающая организация поставляла тепло в соответствии с погодными условиями.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема потребления холодной воды на 8,4% или на 933,7 м3.

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 2,8% или на 290,7 м3.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема водоотведения на 108,3 % или на 3,3 м3. Увеличение объема водоотведения на 3 м3 допущено по МБУК «Клубная система» в связи с тем, что оплата за воду проводится согласно договору с МУП «санитарная очистка» в зависимости от количества потребителей. Во 2 квартале будет перерасчет. Увеличение объема водоотведения на 2,3 м3 допущено по МБУ «СШОР» в связи с тем, что в период новогодних каникул проводился косметический ремонт (побелка помещений).