Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за  1 квартал 2025года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта |  | Ед. изм. | 1 квартал 2025 года | 1 квартал 2024 года | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 59010,7 | 74121,5 | 79,6 | -15110,8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | кВт/час | 68874,0 | 60915,0 | 113,1 | +7959 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 296765,0 | 474389,0 | 62,6 | -177624,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска |  | кВт/час | 1642,0 | 1671,0 | 98,3 | -29 |
| ИТОГО: |  | кВт/час | 426291,7 | 611096,5 | 69,8 | -184804,8 |
|  | Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 172265,0 | 189761,0 | 90,8 | -17496,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 61024,0 | 68957,0 | 88,5 | -7933 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 534117,0 | 644702,0 | 82,8 | -110585,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 2217,0 | 2441,0 | 90,8 | -224 |
| ИТОГО: |  | м3 | 769623,0 | 905861,0 | 85,0 | -136238,0 |
|  | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | Г.кал | 500,9 | 581,7 | 86,1 | -80,8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) |  | Г.кал | 538,0 | 526,7 | 102,1 | +11,3 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | Г.кал | 3932,2 | 4370,2 | 90,0 | -438,0 |
| ИТОГО: |  | Г.кал | 4971,1 | 5478,6 | 90,7 | -507,5 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 239,0 | 266,2 | 89,8 | -27,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 150,7 | 153,7 | 98 | -3 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 5898,0 | 6106,0 | 96,6 | -208,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 9,0 | 7,0 | 128,6 | 2,0 |
| ИТОГО: |  | м3 | 6296,7 | 6532,9 | 96,4 | -236,2 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 48,0 | 39,5 | 121,5 | +8,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 106,0 | 102,0 | 103,9 | +4,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 3309,7 | 4200,0 | 78,8 | -890,3 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 9,0 | 7,0 | 128,6 | 2,0 |
| ИТОГО: |  | м3 | 3472,7 | 4348,5 | 79,9 | -875,8 |

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 184804,8 кВт/час или 30,2%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 7959 кВт/час или 13%. Перерасход  допущен по с. Матвеевка (гараж) на 11614 кВт/час в связи с тем, что по данному зданию расход по электроэнергии за 1 квартал 2024 года отсутствовал, здание использовалось для хранения пожарной машины.

Газ: По бюджетным учреждениям за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления газа на  136238 м3 или 15%.

Теплоэнергия: по бюджетным учреждениям за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 507,5 Гкал или 9,3%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 11,3 Гкал или 2%. Увеличение потребления тепловой энергии допущено по учреждениям: ул. Пушкина, д.45 (архив) на 3,5 Гкал или 29,9%, ул. Чапаева, д.14 на 6,9 Гкал или 31,6% в связи с колебанием температурного режима.

Водоснабжение: по бюджетным учреждениям за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 236,2 м3 или 3,6%.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 2 м3 или 128,6%, в связи с увеличением на 2730 количества заявителей (1 квартал 2025 года - 5134 заявителей, 1 квартал 2024 года - 2404 заявителей) в МФЦ через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде, которые пользовались раковиной.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема водоотведения на 875,8 м3 или 20,1%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема водоотведения на 8,5 м3 или 21,5%. Увеличение потребления водоотведения допущено: по МБУК «Клубная система» (ЦКД «Дружба»), на 7 м3, в связи с тем, что, в показания за январь 2025 года входят показания за декабрь 2024 года: (показания за декабрь 2024 года составили 0 м3, показания за январь 2025 года составили 18 м3). За аналогичный период прошлого года показания составили также 18 м3. По МБУ «СШОР», на 1 м3 и по МБУК «Библиотечная система» на 0,5 м3, в связи с погодными условиями раньше начали делать субботники.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления водоотведения на 4 м3 или 3,9%. Увеличение потребления водоотведения допущено по административному зданию,  находящегося по адресу: ул. Советская,1 на 4 м3, в связи с попаданием грунтовых вод в канализационную яму.

МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления водоотведения на 2 м3 или 128,6%, в связи с увеличением на 2730 количества заявителей (1 квартал 2025 года - 5134 заявителей, 1 квартал 2024 года - 2404 заявителей) в МФЦ через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде, которые пользовались санузлом.