О Правилах  пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

В последнее время на территории Российской Федерации произошел ряд чрезвычайных ситуаций, которые привели к трагическим последствиям, связанным с взрывами бытового газа в жилых домах.

В этой связи администрация Сорочинского муниципального округа обращает внимание жителей Сорочинского муниципального округа на необходимость соблюдения Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410).

«Во избежание возникновения несчастных случаев при использовании газа в быту, создании чрезвычайной ситуации на территории Сорочинского муниципального округа в соответствии с указанными Правилами предусмотрены следующие положения о безопасном содержании и использовании дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:

п. 5 - обязательным условием безопасного использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов;

п. 11 - надлежащее состояние дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;

п. 12 - проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится в процессе эксплуатации не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона)».