Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за 1 квартал 2026 года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта |  | Ед. изм. | 1 квартал 2026 года | 1 квартал 2025 года | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 63828,4 | 59010,7 | 108,2 | 4817,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | кВт/час | 60165,6 | 68874,0 | 87,4 | -8708,4 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 430547,0 | 450273,0 | 95,6 | -19726 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска |  | кВт/час | 1775,0 | 1642,0 | 108,1 | 133 |
| ИТОГО: |  | кВт/час | 556316,0 | 579799,7 | 95,9 | -23483,7 |
|  | Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 170190,0 | 172265,0 | 98,8 | -2075,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 68056,0 | 61024,0 | 111,5 | 7032,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 615931,0 | 534117,0 | 115,3 | 81814,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 2496,0 | 2217,0 | 112,6 | 279 |
| ИТОГО: |  | м3 | 856673,0 | 769623,0 | 111,3 | 87050,0 |
|  | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | Г.кал | 509,7 | 500,9 | 101,8 | 8,8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) |  | Г.кал | 555,9 | 538,0 | 103,3 | 17,9 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | Г.кал | 4189,9 | 3932,2 | 106,6 | 257,7 |
| ИТОГО: |  | Г.кал | 5255,5 | 4971,1 | 105,7 | 284,4 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 219,5 | 239,0 | 91,8 | -19,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 154,8 | 150,7 | 102,7 | 4,1 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 5600,0 | 5898,0 | 94,9 | -298,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 11,0 | 9,0 | 122,2 | 2,0 |
| ИТОГО: |  | м3 | 5985,3 | 6296,7 | 95,1 | -311,4 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 37,6 | 48,0 | 78,3 | -10,4 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 90,0 | 106,0 | 84,9 | -16 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 3225,7 | 3309,7 | 97,5 | -84 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 11,0 | 9,0 | 122,2 | 2,0 |
| ИТОГО: |  | м3 | 3364,3 | 3472,7 | 96,9 | -108,4 |

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 23483,7 кВт/час или 4,1%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года  отмечается увеличение потребления электроэнергии на 4817,7 кВт/час или 8,2%. Увеличение потребления электроэнергии допущено по МБУК «Клубная система» на 6451,7 кВт/час или 13,4%: Троицкому СДК на 510,6 кВт/час или 25,2%, в связи с подключением электрообогревателей на занятиях; Родинскому СДК на 937,6 кВт/час или 26,4%, в связи с ремонтом мемориала воинам, павшим в Великую Отечественную Войну; зданию РДК (районный дом культуры) на 1249 кВт/час или 23,1%, в связи с подготовкой и проведением масштабного мероприятия 15.02.2026 года – фестиваля «Обильный край, благословенный!», с участием 4 районов области; зданию кинотеатра «Россия» на 2795,3 кВт/час или 19,9%, в связи с началом работы мини-кафе в здании кинотеатра в 1 квартале 2026 года. По зданию Дома культуры «Дружба» допущено увеличение потребления электроэнергии на 1410,1 кВт/час или 31,7%. Мероприятий проведено равное количество по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но в 1 квартале 2025 года они проводились в парках, в Фоке, на территории храма, в спортзалах, в школах. Дополнительно проводены мероприятия по Управлению образования («Ученик года», подготовка к «А ну-ка, парни», «Битва хоров», «Театральный фестиваль». Также в марте 2026 года проведены сварочные работы по устранению нарушений пожарной безопасности (замена водяных пластиковых труб на металлические к пожарным кранам зрительного зала), работал сварочный аппарат.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 133 кВт/час или 8,1%, в связи с тем, что фактическая численность сотрудников, работающих и использующих технику в МКУ в 1 квартале 2026 года составила 9 человек, а в 1 квартале 2025 года составила 8 человек.

Газ: По бюджетным учреждениям за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления газа на  87050 м3 или 11,3%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления газа на  7032 м3 или 11,5%. Перерасход  допущен по следующим учреждениям: административному зданию,  находящегося по адресу: ул. Советская,1 на 4136 м3, в связи с колебанием температурного режима;  административному зданию в с. Матвеевка на 2485 м3, в связи с износом здания, требуется замена деревянных окон; административному зданию в с. Николаевка на 2519 м3, в связи с выходом из строя газового счетчика и начисления платежей за потребленный газ по нормативу в течение 4 дней.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления газа на  279 м3 или 12,6%, в связи с колебанием температурного режима.

По Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления газа на  81814 м3 или 15,3%.  Перерасход  допущен по следующим учреждениям: Матвеевской ООШ на 6700 м3 или 25,3%, Николаевской СОШ на 6316 м3 или 24,1%, Баклановской СОШ на 8682 м3 или 11,3%, Родинской СОШ на 5154 м3 или 11,3%, Толкаевской СОШ на 6436 м3 или 13,3%, Федоровской СОШ на 8776 м3 или 19,1%, Войковской ООШ на 24860 м3 или 30,8%, Романовской ООШ на 6206 м3 или 16,8%, 2- Михайловской на 8189 м3 или 28% (Пояснения по данным объектам не предоставили, исполнитель говорит в связи с низким температурным режимом). По ГМЦ на 7641 м3, в связи с тем, что потребление газа с 01.01.2026 года производится по зданию по ул. Льва Толстого, д.37, ранее потребление газа в 2025 году производилось по зданию по ул. Интернацилнальная, д.67.

Теплоэнергия: по бюджетным учреждениям за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 284,4 Гкал или 5,7%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 8,8 Гкал или 1,8%. Увеличение потребления тепловой энергии допущено по зданию МКУ «ЦХОУК»  на 7,3 Гкал или 40,1% и МБУК «Краеведческий музей» на 2 Гкал или 20,2%, в связи с колебанием температурного режима.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 17,9 Гкал или 3,3%. Увеличение потребления тепловой энергии допущено  по административному зданию,  находящегося по адресу: ул. Интернациональная, д.67, объем тепловой энергии составил 17,8 Гкал, в связи с принятием объекта на баланс МКУ 07.08.2025 года.

По Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 257,7 Гкал или 6,6%. Увеличение потребления тепловой энергии пропорционально распределилась между всеми учреждениями по Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа, в связи с низким температурным режимом.

Водоснабжение: по бюджетным учреждениям за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 311,4 м3 или 4,9%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 4,1 м3 или 2,7%. Увеличение потребления холодной воды допущено  по административному зданию,  находящегося по адресу: ул. Интернациональная, д.67, объем холодной воды составил 15 м3, в связи с принятием объекта на баланс МКУ 07.08.2025 года.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 2 м3 или 22,2%, в связи с увеличением на 2491 количества заявителей (1 квартал 2026 года - 7625 заявителей, 1 квартал 2025 года - 5134 заявителей) в МФЦ через окно «сектора пользовательского соглашения - СПС» в электронном виде, которые пользовались раковиной.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается снижение объема водоотведения на 108,4 м3 или 3,1%.

МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается увеличение объема потребления водоотведения на 2 м3 или 22,2%,, в связи с увеличением на 2491 количества заявителей (1 квартал 2026 года - 7625 заявителей, 1 квартал 2025 года - 5134 заявителей) в МФЦ через окно «сектора пользовательского соглашения - СПС» в электронном виде, которые пользовались санузлом.