**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за январь-сентябрь 2020 года по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **2020 год январь-сентябрь** | **2019 год январь-сентябрь** | **%** | **Отклонение** |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 110 346,3 | 122 103,1 | 90,4 | -11 756,8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 121 805,9 | 135 136,6 | 90,1 | -13 330,7 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 931 716,0 | 1 155 002,7 | 80,7 | -223 286,7 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 511 172,0 | 497 000,0 | 102,9 | 14 172,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | кВт/час | 6 019,0 | 8 820,0 | 68,2 | -2 801,0 |
| **ИТОГО:** | **кВт/час** | **1 681 059,2** | **1 918 062,4** | 87,6 | **-238 623,3** |
| **Газ** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 200 586,0 | 249 842,0 | 80,3 | -49 256,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 31 476,0 | 37 946,0 | 82,9 | -6 470,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 653 641,0 | 861 765,0 | 75,8 | -208 124,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 61 853,0 | 72 980,0 | 84,8 | -11 127,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | м3 | 2 782,0 | 3 409,0 | 81,6 | -627,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **950 338,0** | **1 225 942,0** | 77,5 | **-275 604,0** |
| **Теплоэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 756,4 | 786,6 | 96,2 | -30,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 927,5 | 807,0 | 114,9 | 120,5 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4 426,0 | 5 909,5 | 74,9 | -1 483,5 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 2 229,6 | 2 451,5 | 90,9 | -221,9 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **8 339,5** | **9 954,6** | 83,8 | **-1 641,5** |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 591,5 | 565,3 | 104,6 | 26,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 458,3 | 469,6 | 97,6 | -11,3 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 24 162,0 | 28 303,0 | 85,4 | -4 141,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 10 700,0 | 10 970,0 | 97,5 | -270,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 15,0 | 47,0 | 31,9 | -32,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **35 926,8** | **40 354,9** | 89,0 | **-4 428,1** |
| **Водоотведение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 153,0 | 118,0 | 129,7 | 35,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 222,0 | 257,5 | 86,2 | -35,5 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 11 951,0 | 16 437,8 | 72,7 | -4 486,8 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 12 530,0 | 12 720,0 | 98,5 | -190,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 15,0 | 47,0 | 31,9 | -32,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **24 871,0** | **29 580,3** | **84,1** | **-4 709,3** |

**Пояснительная**

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь – сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления электроэнергии на 12,4 % или на 238 623,3 кВт/час.

По ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска за январь – сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 2,9 % или на 14 172 кВт/час, в связи с высоким уровнем заболеваемости пневмонией, увеличением количества снимков на компьютерном томографе и увеличением на 139 койко-мест в инфекционном отделении.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления газа на 22,5% или на 275 604,0 м3 .

***Теплоэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь - сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления тепловой энергии на 16,2% или на 1 641,5 Гкал.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) увеличение потребления теплоэнергии на 114,9 Гкал связано с добавлением объекта с 01.03.2020, находящегося по адресу: ул. Чапаева,14(архив), объем потребления по которому составил 26,412 Гкал. Увеличение потребления теплоэнергии допущено по территориальным отделам на 101,5 Гкал, в связи с низкой температурой воздуха в зимнее время. Перерасход допущен по Гамалеевскому ТО на 26,38 Гкал, Матвеевскому ТО на 12,98 Гкал, Баклановскому ТО на 19,8 Гкал, Михайловскому ТО на 26,35 Гкал.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема потребления холодной воды на 11% или на 4 428,1 м3.

*По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа* увеличение потребления водоснабжения на 26,2 м3 связано с ремонтом отмостков здания МБУДО ДШИ «Лира». Перерасход составил 6 м3 . Перерасход допущен по СК п. Новый на 18,9 м3,по МБУК «Клубная система» СДК п. Родинский на 16,36 м3, в связи с ошибочно переданными данными по показаниям прибора учета. Перерасход допущен по МБУК "Центр Культуры и Досуга "Дружба" на 9,5 м3 в связи с проведением 13 сентября выборов депутатов городского округа.

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 15,9% или на 4 709,3 м3. Перерасход допущен по МБУК "Центр Культуры и Досуга "Дружба" на 39,5 м3 в связи с ошибочно переданными данными по показаниям прибора учета за 2019 год.