**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за 2020 год по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **2020 год** | **2019 год** | **%** | **Отклонение** |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 163 508,7 | 181 977,2 | 89,9 | -18 468,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 166 981,9 | 181 711,1 | 91,9 | -14 729,2 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1 425 396,0 | 1 762 939,0 | 80,9 | -337 543,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 725 292,0 | 676 700,0 | 107,2 | 48 592,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | кВт/час | 8 045,0 | 11 344,0 | 70,9 | -3 299,0 |
| **ИТОГО:** | **кВт/час** | **2 489 223,6** | **2 814 671,3** | **88,4** | **-325 447,7** |
| **Газ** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 337 843,0 | 414 826,0 | 81,4 | -76 983,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 60 959,0 | 63 978,0 | 95,3 | -3 019,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 1 139 560,0 | 1 307 480,0 | 87,2 | -167 920,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 98 012,0 | 99 800,0 | 98,2 | -1 788,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | м3 | 4 708,0 | 5 158,0 | 91,3 | -450,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **1 641 082,0** | **1 891 242,0** | **86,8** | **-250 160,0** |
| **Теплоэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 1 442,2 | 1 260,8 | 114,4 | 181,4 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 1 460,0 | 1 400,1 | 104,3 | 59,9 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 8 420,8 | 8 816,2 | 95,5 | -395,4 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 3 635,4 | 3 733,9 | 97,4 | -98,5 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **14 958,4** | **15 211,0** | **98,3** | **-252,6** |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 775,2 | 797,5 | 97,2 | -22,3 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 612,8 | 598,5 | 102,4 | 14,3 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 30 979,0 | 39 767,0 | 77,9 | -8 788,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 12 500,0 | 12 370,0 | 101,0 | 130,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 21,0 | 56,0 | 37,5 | -35,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **44 888,0** | **53 589,0** | **83,8** | **-8 701,0** |
| **Водоотведение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 196,8 | 164,5 | 119,6 | 32,3 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 294,0 | 299,5 | 98,2 | -5,5 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 15 908,0 | 23 990,0 | 66,3 | -8 082,0 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 15 351,0 | 15 400,0 | 99,7 | -49,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | м3 | 21,0 | 56,0 | 37,5 | -35,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **31 770,8** | **39 910,0** | **79,6** | **-8 139,2** |

**Пояснительная**

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления электроэнергии на 11,6 % или на 325 447,7 кВт/час.

По ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 7,2 % или на 48 592 кВт/час, в связи с высоким уровнем заболеваемости пневмонией, увеличением количества снимков на компьютерном томографе, подключением новых дополнительных концентраторов для обеспечения кислородом больных с новой коронавирусной инфекцией, открытием COVID - центра и увеличением на 139 койко-мест в инфекционном отделении.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления газа на 13,2% или на 250 160 м3 .

***Теплоэнергия:*** По бюджетным учреждениям за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается экономия потребления тепловой энергии на 1,7% или на 252,6 Гкал.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа увеличение потребления теплоэнергии на 181,4 Гкал связано с вводом в эксплуатацию объекта с 01.10.2020, находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А (кинотеатр «Россия»), объем потребления по которому составил 218,7 Гкал.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) увеличение потребления теплоэнергии на 59,9 Гкал. связано с принятием объекта с 01.03.2020, находящегося по адресу: ул. Чапаева,14(архив), объем потребления по которому составил 50,0 Гкал. Увеличение потребления теплоэнергии допущено по МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (ул. Ленина,18) на 13,4 Гкал, в связи с низкой температурой воздуха в зимнее время.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема потребления холодной воды на 16,2% или на 8 701 м3.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) увеличение потребления водоснабжения составляет 14,3 м3 Это связано с поливом цветочных насаждений. Перерасход допущен по ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска на 1 % или на 130 м3, в связи с открытием COVID – центра для лечения больных коронавирусной инфекции и увеличением на 139 койко-мест в инфекционном отделении.

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 20,4% или на 8 139,2 м3. Перерасход допущен по МБУК "Центр Культуры и Досуга "Дружба на 32,3 м3, в связи с ошибочно переданными данными по показаниям прибора учета за 2019 год.