**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за 2021 год по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | | **Ед. изм.** | **2021 год** | **2020 год** | **2019 год** | **%** | **Отклонение** |
|  | **Электроэнергия** | | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | кВт/час | 215 692,8 | 163 508,7 | 181 977,2 | 131,9 | 52 184,1 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | кВт/час | 182 641,0,0 | 166 981,9 | 181 711,1 | 109,4 | 15 659,1 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | кВт/час | 1 605 087,0 | 1 425 396,0 | 1 762 939,0 | 112,6 | 179 691 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | кВт/час | 668 311,0 | 725 292,0 | 676 700,0 | 92,1 | -56 981 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | | кВт/час | 8 330,0 | 8 045,0 | 11 344,0 | 103,5 | 285 |
| **ИТОГО:** | | **кВт/час** | **2 680 061,8** | **2 489 223,6** | **2 814 671,3** | 107,7 | **190 838,2** |
|  | **Газ** | | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 381 417,0 | 337 843,0 | 414 826,0 | 112,9 | 43 574 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | м3 | 89 448,0,0 | 60 959,0 | 63 978,0 | 146,7 | 28 489 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 1 319 550,0 | 1 139 560,0 | 1 307 480,0 | 115,8 | 179 990 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | м3 | 115 172,0 | 98 012,0 | 99 800,0 | 117,5 | 17 160 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | | м3 | 5 782,0 | 4 708,0 | 5 158,0 | 122,8 | 1 074 |
| **ИТОГО:** | | **м3** | **1 911 369,0** | **1 641 082,0** | **1 891 242,0** | 116,5 | **270 287** |
|  | **Теплоэнергия** | | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | Г.кал | 1432,7 | 1442,2 | 1260,8 | 99,3 | -9,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | | Г.кал | 1 214,1 | 1 460,0 | 1 400,1 | 83,2 | -245,9 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | Г.кал | 8 161,5 | 8 420,8 | 8 816,2 | 96,9 | -259,3 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | Г.кал | 3 643,6 | 3 635,4 | 3 733,9 | 100,2 | 8,2 |
| **ИТОГО:** | | **Г.кал** | **14451,9** | **14958,4** | **15211,0** | 96,6 | **-506,5** |
|  | **Водоснабжение** | | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 896,7 | 775,2 | 797,5 | 115,7 | 121,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | м3 | 467,0 | 612,8 | 598,5 | 76,2 | -145,8 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 48 158,0 | 30 979,0 | 39 767,0 | 155,5 | 17 179 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | м3 | 11 867,0 | 12 500,0 | 12 370,0 | 94,9 | -633 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | | м3 | 37,0 | 21,0 | 56,0 | 176,2 | 16 |
| **ИТОГО:** | | **м3** | **61 425,7** | **44 888,0** | **53 589,0** | 136,8 | **16 537,7** |
|  | **Водоотведение** | | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 145,4 | 196,8 | 164,5 | 73,9 | -51,4 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | м3 | 288,0 | 294,0 | 299,5 | 98 | -6 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 18 355,0 | 15 908,0 | 23 990,0 | 115,4 | 2 447 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | м3 | 11 867,0 | 15 351,0 | 15 400,0 | 77,3 | -3 484 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | | м3 | 37,0 | 21,0 | 56,0 | 176,2 | 16 |
| **ИТОГО:** | | **м3** | **30692,4** | **31770,8** | **39910** | **96,6** | **-1078,4** |

**Пояснительная**

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 190838,2 кВт/час или 107,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 134609,5 кВт/час или 4,8%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии соответственно на 52184,1 кВт/час или 131,9% и на 33715,6 кВт/час или 118,5%. Увеличение потребления электроэнергии допущено по МБУК «Клубная система», в связи с вводом в эксплуатацию объекта с 01.10.2020, находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А (кинотеатр «Россия»), объем потребления, по которому составил 45358 кВт/час. По сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии соответственно по следующим учреждениям культуры: по МБОУ ДОД ДШИ «Лира» на 1091 кВт/час или 128,4% и на 290 кВт/час или 106,2%, по МБУК «Библиотечная система» на 1635,1 кВт/час или 121,2% и на 564,6 кВт/час или 106,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии по следующим учреждениям культуры: по СШОР на 8260 кВт/час, по ЦХОУК на 514 кВт/час.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив, фонтан, сооружение связи) за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления электроэнергии соответственно на 15659,1 *кВт/час* или 109,4% и на 929,9 *кВт/час* или 100,5%. Увеличение потребления электроэнергии в 2021 году связано с принятием в оперативное управление объектов: с 01.03.2020г., находящегося по адресу: ул. Чапаева,14(архив), на 130,1 кВт/час, с 01.08.2020 сооружение связи на 57 кВт/час. Увеличение потребления электроэнергии допущено по следующим объектам: - Административное здание, находящееся по адресу: ул. Советская,1 на 5234,3 кВт/час, - Административное здание №1, находящееся по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 3581,1 кВт/час, - Административное здание №2, находящееся по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 1485,6 кВт/час, - Административное здание, находящееся по адресу: ул. Ленина,18 на 1734,8 кВт/час, - Административное здание с.Баклановка на 708,8 кВт/час, - Административное здание с. Федоровка на 242,3 кВт/час, - Административное здание с. Новобелогорка на 848,4 кВт/час, - гараж п. Войковский на 163,1 кВт/час, Михайловка-1, (пож.часть) на 14793,7 кВт/час в связи с подключением сплит-систем из-за высокой температуры воздуха в летнее время.

По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 179691 кВт/час или на 112,6%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 157852 кВт/час или на 9%.

По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 285 кВт/час или на 103,5%, в связи со снятием ограничительных мер работы учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 3014 кВт/час или на 26,6%.

***Газ:*** по бюджетным учреждениям за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления газа соответственно на 270287 м3 или 116,5% и на 20127 м3 или 101,1%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение потребления газа на 43574 м3 или 112,9%, в связи со снятием ограничительных мер работы учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема потребления газа на 33409 м3 или 8,1%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа) за 2021год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение потребления газа соответственно на 28489 м3 или 146,7% и на 25470 м3 или 139,8%. Увеличение потребления газа связано с принятием в оперативное управление объектов с 01.04.2021года - территориальные отделы, объемы потребления по которым составили: с. Матвеевка (административное здание) - 9785 м3, с. Троицкое (административное здание) - 1583 м3, с. Николаевка (административное здание) - 3742 м3, с. Николаевка (гараж) - 2486 м3, с. Первокрасное (административное здание) - 2066 м3, с. Федоровка (административное здание) - 3228 м3, с. Баклановка (административное здание) - 2032 м3. Увеличение потребления газа допущено по административному зданию, находящегося по адресу: ул. Советская,1 на 3538 м3, по административному зданию №1, находящегося по адресу: ул. Карла Маркса,9 на 31 м3, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до - 30 градусов и были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года и в связи с тем, что в 2021 году отопительный сезон начался с середины сентября (из-за сохранения в течение четырех дней температурного режима меньше +8С).

По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления газа соответственно на 179990 м3 или на 115,8%, на 12070 м3 или на 100,9%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и в связи с переводом котельной МБОУ Родинская СОШ на газовое отопление, объем потребления по которому составил 125488 м3.

По ГБУЗ «Сорочинская МБ» г. Сорочинска за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления газа соответственно на 17160 м3 или 117,5%, на 15372 м3 или 115,4%, в связи с тем, что в феврале, марте, декабре 2021 года отмечалось понижение температуры до -30 градусов и были сильные метели по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а также из-за круглогодичного потребления газа стоматологией, пищеблоком БК-2 и гаражей скорой.

По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления газа соответственно на 1074 м3 или 122,8%, на 624 м3 или 112,1%, в связи с тем, что в марте 2021 года отмечалось понижение температуры до - 30 градусов, были сильные метели по сравнению с мартом 2020 года и в связи с тем, что в 2021 году отопительный сезон начался с середины сентября (из-за сохранения в течение четырех дней температурного режима меньше +8С).

***Теплоэнергия:*** по бюджетным учреждениям за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается снижение потребления тепловой энергии соответственно на 506,5 Гкал или 3,4% и на 759,1 Гкал или 5%.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды соответственно на 16537,7 м3 или 136,8% и на 7836,7 м3 или 114,6%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды соответственно на 121,5 м3 или 115,7% и на 99,2м3 или 112,4%. Увеличение потребления холодной воды допущено по МБУК «Клубная система», в связи с вводом в эксплуатацию объекта с 01.10.2020, находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А (кинотеатр «Россия»), объем потребления, по которому составил 128 м3. Увеличение объема потребления холодной воды допущено по МКУ «ЦХОУК» на 5 м3, в связи с поливом высаженных в текущем году саженцев, а также в связи исполнением антиковидных мер (увеличение количества санитарных уборок в кабинетах). Увеличение объема потребления холодной воды допущено по МБОУ ДОД ДШИ «Лира» на 12 м3 в связи с тем, что проводились работы по предотвращению аварийной ситуации в отопительной системе теплоснабжения по ул. Октябрьская,18, в результате проведения опрессовки системы отопления, которая проводилась дважды.

По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды соответственно на 17179 м3 или 155,5 % и на 8391 м3 или 121,1%. Увеличение объема потребления холодной воды допущено по следующим учреждениям: - МАДОУ Детский сад № 1 на 140м3, - МБДОУ Детский сад № 5 на 360м3, - МБДОУ Детский сад № 11 на 6м3, - МБДОУ Детский сад № 12 на 1291м3, - МБОУ СОШ № 1 на 126м3, - МБОУ СОШ № 5 на 1802м3, - МБОУ СОШ № 7 на 316м3, - МБОУ ДОД ЦДТТ на 179 м3, - МБОУ ДОД ДЮСШ на 6468 м3, - МБОУ Баклановская СОШ на 366м3, - МБОУ Родинская СОШ на 1122м3, - МБОУ Романовская СОШ на 254м3, - МБОУ Матвеевская СОШ на 134 м3, - МБОУ Гамалеевская СОШ №2 на 330м3, - МБОУ Войковская СОШ на 1187м3, - МБОУ Гамалеевская СОШ №1( РЖД) на 848 м3, в связи с подключением сплит-систем из-за высокой температуры воздуха в летнее время и в связи с использованием воды в больших объемах для полива пришкольных участков.

По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 16 м3 или 176,2%, в связи со снятием ограничительных мер работы учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение потребления холодной воды на 19 м3 или 33,9%.

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям за 2021 год по сравнению с аналогичными периодами 2020 года и 2019 года отмечается снижение объема водоотведения соответственно на 1078,4 м3 или 3,4% и на 9217,6 м3 или 23,1%.

По Управлению образования администрации Сорочинского городского округа за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема водоотведения на 2447 м3 или 115,4%, в связи со снятием ограничительных мер работы образовательных учреждений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема водоотведения на 5635 м3 или 23,5 %.

По МКУ «МФЦ» г. Сорочинска за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение объема водоотведения на 16 м3 или 176,2%, в связи со снятием ограничительных мер работы муниципального учреждения, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение объема водоотведения на 19 м3 или 33,9%.