**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за январь - сентябрь 2022 года по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | | **Ед. изм.** | **2022 год январь -** **сентябрь** | **2021 год январь -** **сентябрь** | **%** | **Отклонение** |
|  | **Электроэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | кВт/час | 147 922,5 | 157 895,0 | 93,7 | -9 972,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | кВт/час | 121 754,0 | 134 835,0 | 90,3 | -13 081,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | кВт/час | 1 089 631,2 | 1 095 949,0 | 99,4 | -6 317,8 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | кВт/час | 496 032,0 | 599 975,0 | 82,7 | -103 943,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | | кВт/час | 4 762,0 | 6 366,0 | 74,8 | -1 604,0 |
| **ИТОГО:** | | **кВт/час** | **1 860 101,7** | **1 995 020,0** | **93,2** | **-134 918,3** |
|  | **Газ** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 232 137,0 | 247 420,0 | 93,8 | -15 283,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | м3 | 82398,0 | 47332,0 | 174,1 | 35 066 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 834 251,0 | 862 672,0 | 96,7 | -28 421,0 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | м3 | 64 592,0 | 78 453,0 | 82,3 | -13 861,0 |
| МКУ «МФЦ» г. Сорочинска | | м3 | 2 477,0 | 4 033,0 | 61,4 | -1 556,0 |
| **ИТОГО:** | | **м3** | **1 215 855,0** | **1 239 910,0** | **98,1** | **-24 055,0** |
|  | **Теплоэнергия** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | Г.кал | 866,8 | 912,6 | 95,0 | -45,8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | | Г.кал | 622,3 | 804,7 | 86,8 | -182,4 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | Г.кал | 5 720,2 | 5 741,7 | 99,6 | -21,5 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | Г.кал | 2 361,6 | 2 121,0 | 111,3 | 240,6 |
| **ИТОГО:** | | **Г.кал** | **9 570,9** | **9 580,0** | 99,9 | **-9,1** |
|  | **Водоснабжение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 833,2 | 674,0 | 123,6 | 159,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | м3 | 356,3 | 356,3 | 100 | 0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 29 567,0 | 33 211,0 | 89,0 | -3 644,0 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | м3 | 10 285,0 | 9 646,0 | 106,6 | 639,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | | м3 | 13,0 | 25,0 | 52,0 | -12,0 |
| **ИТОГО:** | | **м3** | **41 054,5** | **43 912,3** | 93,5 | **-2 857,8** |
|  | **Водоотведение** | | | | | |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 111,0 | 109,3 | 101,6 | 1,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | | м3 | 194,0 | 218,0 | 89,0 | -24,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | | м3 | 12 524,0 | 13 673,0 | 91,6 | -1 149,0 |
| ГБУЗ «Сорочинская МБ» | | м3 | 10 285,0 | 9 646,0 | 106,6 | 639,0 |
| МКУ «МФЦ» г.Сорочинска | | м3 | 13,0 | 25,0 | 52,0 | -12,0 |
| **ИТОГО:** | | **м3** | **23 127,0** | **23 671,3** | **97,7** | **-544,3** |

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 отмечается снижение потребления электроэнергии на 134 918,3 кВт/час или 6,8%.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 отмечается снижение потребления газа на 24 055 м3 или 1,9%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа) за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается увеличение потребления газа на 35 066 м3 или 174,1%. Увеличение потребления газа связано с принятием в оперативное управление газовых котлов с 01.04.2021года зданий территориальных отделов, объемы потребления по которым составили 41377 м3: с. Матвеевка (административное здание) –14455м3, с. Троицкое (административное здание) - 4481 м3, с. Николаевка (административное здание) – 6254 м3, с. Николаевка (гараж) – 4701 м3, с. Первокрасное (административное здание) – 3355 м3, с. Федоровка (административное здание) - 4398 м3, с. Баклановка (административное здание) - 3733 м3. До 01.04.2021года по данным объектам оплачивали ресурсоснабжающей организации за теплоснабжение.

***Теплоэнергия:*** по бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 9,1Гкал или 0,1%.

По ГБУЗ «Сорочинская МБ» г. Сорочинска за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 240,6 Гкал или 111,3% в связи с тем, что за 1 квартал 2022 года отмечались сильные метели по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, по этой причине теплоснабжающая организация поставляла тепло в соответствии с погодными условиями.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 2 857,8 м3 или 6,5%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 159,2 м3 или 123,6%. Увеличение потребления холодной воды допущено по МБУК «Клубная система» (кинотеатр «Россия»), находящегося по адресу: ул. Коммунистическая,1А, объем потребления, по которому составил 176 м3, связано с тем, что за 2021 год не были выставлены счета за потребление холодной воды ресурсоснабжающей организацией.

По ГБУЗ «Сорочинская МБ» г. Сорочинска за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 639 м3 или 106,6%, в связи с проведением капитального ремонта врачебной амбулатории с. Бурдыгино и стоматологической поликлиники, расположенной по ул. Пушкина,43.

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 отмечается снижение объема водоотведения на 544,3 м3 или 2,3%.

По ГБУЗ «Сорочинская МБ» г. Сорочинска за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021года отмечается увеличение объема водоотведения на 639 м3 или 106,6%, в связи с проведением капитального ремонта врачебной амбулатории с. Бурдыгино и стоматологической поликлиники, расположенной по ул. Пушкина,43.