Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за  1 полугодие 2025 года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта |  | Ед. изм. | 1 полугодие 2025 года | 1 полугодие 2024 года | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 98047,7 | 120672,5 | 81,3 | -22624,8 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | кВт/час | 97780,0 | 94 816,0 | 103,1 | 2964 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 733036,0 | 786 372,0 | 93,2 | -53336,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | кВт/час | 3238,0 | 3 553,0 | 91,1 | -315 |
| ИТОГО: |  | кВт/час | 932101,7 | 1 005 413,5 | 92,7 | -73311,8 |
|  | Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 172265,0 | 217485,0 | 79,2 | -45220,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 68142,0 | 77157,0 | 88,3 | -9015 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 589440,0 | 729 130,0 | 80,8 | -139690,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 2897,0 | 3179,0 | 91,1 | -282 |
| ИТОГО: |  | м3 | 832744,0 | 1 026 951,0 | 81,1 | -194207,0 |
|  | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | Г.кал | 500,9 | 671,9 | 74,5 | -171,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) |  | Г.кал | 610,1 | 629,7 | 96,9 | -19,6 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | Г.кал | 4702,9 | 5 180,5 | 90,8 | -477,6 |
| ИТОГО: |  | Г.кал | 5813,9 | 6 482,1 | 89,7 | -668,2 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 538,5 | 758,2 | 71,0 | -219,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 281,5 | 290,5 | 96,9 | -9,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 13475,0 | 14 291,0 | 94,3 | -816,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 16,0 | 13,0 | 123,1 | 3,0 |
| ИТОГО: |  | м3 | 14311 | 15 352,7 | 93,2 | -1041,7 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 82,7 | 74,0 | 111,8 | 8,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) |  | м3 | 154,0 | 162,0 | 95,1 | -8,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 6867,0 | 7 065,0 | 97,2 | -198,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа |  | м3 | 16,0 | 13,0 | 123,1 | 3,0 |
| ИТОГО: |  | м3 | 7119,7 | 7 314,0 | 97,3 | -194,3 |

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 73311,8 кВт/час или 7,3%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение потребления электроэнергии на 2964 кВт/час или 3,1%. Перерасход  допущен по с. Матвеевка (гараж) на 11614 кВт/час в связи с тем, что по данному зданию расход по электроэнергии за 1 квартал 2024 года отсутствовал, здание использовалось для хранения пожарной машины.

Газ: По бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления газа на  194207,0 м3 или 18,9%.

Теплоэнергия: по бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 668,2 Гкал или 10,3%.

Водоснабжение: по бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 1041,7 м3 или 6,8%.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 3 м3 или 23,1%, в связи с увеличением на 5191 количества заявителей (1 полугодие 2025 года - 10944 заявителей, 1 полугодие 2024 года - 5753 заявителей) в МФЦ через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде, которые пользовались раковиной.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема водоотведения на 194,3 м3 или 2,7%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема водоотведения на 8,7м3 или 11,8%. Увеличение потребления водоотведения допущено: по МБУК «Клубная система» (ЦКД «Дружба»), на 8 м3, в связи с тем, что, в показания за январь 2025 года входят показания за декабрь 2024 года: (показания за декабрь 2024 года составили 0 м3, показания за январь 2025 года составили 18 м3). За аналогичный период прошлого года отмечается снижение объема водоотведения на 6м3 или 9,2%. По МБУК «Библиотечная система» на 0,7м3, в связи с погодными условиями раньше начали делать субботники.

МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления водоотведения на 3 м3 или 23,1%, в связи с увеличением на 5191 количества заявителей (1 полугодие 2025 года - 10944 заявителей, 1 полугодие 2024 года - 5753 заявителей) в МФЦ через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде, которые пользовались раковиной.