**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за 2024 год по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **2024 год** | **2023год** | **%** | **Отклонение** |
| **Электроэнергия** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 204383,7 | 211355,6 | 96,7 | -6971,9 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 177819,0 | 173276,0 | 102,6 | +4543,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1491085,0 | 1559781,0 | 95,6 | -68696,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского городского округа | кВт/час | 7024,0 | 7240,0 | 97,0 | -216,0 |
| **ИТОГО:** | **кВт/час** | **1880311,7** | **1951652,6** | **96,3** | **-71340,9** |
| **Газ** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 327852,0 | 340651,0 | 96,2 | -12799,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 121437,0 | 116952,0 | 103,8 | +4485,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 1195810,0 | 1157040,0 | 103,4 | +38770,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского городского округа | м3 | 4430,0,0 | 4227,0 | 104,8 | +203,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **1649529,0** | **1618870,0** | **101,9** | **+30659,0** |
|  **Теплоэнергия** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 1018,0 | 1047,0 | 97,2 | -29,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 1027,1 | 1029,8 | 99,7 | -2,7 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 7940,7 | 7736,1 | 102,6 | +204,6 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **9985,8** | **9812,9** | **101,8** | **+172,9** |
| **Водоснабжение** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 1295,8 | 1391,5 | 93,1 | -95,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 596,0 | 528,0 | 112,9 | 68,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 27187,0 | 29956,0 | 90,8 | -2769,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского городского округа | м3 | 27,0 | 29,0 | 93,1 | -2,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **29105,8** | **31904,5** | **91,2** | **-2 798,7** |
| **Водоотведение** |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | м3 | 136,0 | 169,5 | 80,2 | -33,5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м3 | 348,0 | 266,0 | 130,8 | +82,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 14461,0 | 14440,0 | 100,1 | +21,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 27,0 | 29,0 | 93,1 | -2,0 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **14972,0** | **14904,5** | **100,5** | **+67,5** |

***Электроэнергия:*** По бюджетным учреждениям за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 71340,9 кВт/час или 4%.

 По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема потребления электроэнергии на 4543 кВт/час или 2,6%. Увеличение потребления электроэнергии допущено по учреждениям МКУ: - по административному зданию, ул. Карла Маркса, 9 на 850 кВт/час или 5,9%, в связи с ремонтом отопления (октябрь, ноябрь 2024г.),

- по административному зданию п. Войковский (гараж) на 1532 кВт/час или в 7 раз больше, в связи с ремонтом отопления в декабре 2024г,

- по административному зданию с. Михайловка -1 (пожарная часть) на 9111 кВт/час или 23,5%, в связи с тем, что не исправен отопительный прибор с октября 2024г., требуется регулировка для работы автоматического отключения прибора.

***Газ:*** По бюджетным учреждениям за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение потребления газа на 30659 м3 или 1,9%.

 По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема потребления газа на 4485 м3 или 3,8%. Увеличение потребления газа допущено:

 - по административному зданию, ул. Карла Маркса, 9 на 1061 м3 или 6,9%, в связи с ремонтом отопления (октябрь, ноябрь 2024г.),

- по административному зданию, с. Николаевка на 625 м3 или 8,4%, в связи с поломкой автоматического отключения газового котла,

-по административному зданию, с. Первокрасное на 613 м3 или 13,2%, в связи с необходимостью замены отопления и заменой газовой горелки в газовом котле (октябрь, ноябрь 2024г.).

- по административному зданию, ул. Советская, д.1 на 2071 м3 или 4,5%; по административному зданию с. Федоровка на 751 м3 или 8,2%, в связи с колебанием температурного режима.

 По Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема потребления газа на 38770 м3 или 3,4%, в связи с колебанием температурного режима, по следующим учреждениям:

- Баклановская СОШ на 14576 м3 или 9,4%,

- Родинская СОШ на 3320 м3 или 3,3%,

- Толкаевская СОШ на 4234 м3 или 4,4%,

- Федоровская СОШ на 5800 м3 или 6,2%,

- Гамалеевская СОШ №1 на 7157 м3 или 5,1%,

- Гамалеевская СОШ №2 на 5224 м3 или 54,3%,

- Войковская ООШ на 4209 м3 или 2,1%.

 МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение потребления газа на 216 м3 или 104,8%, в связи с колебанием температурного режима.

***Теплоэнергия:*** по бюджетным учреждениям за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 172,9 Гкал или 1,8%.

 По Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение потребления тепловой энергии на 204,6 Гкал или 2,6%, в связи с колебанием температурного режима, по следующим учреждениям:

- СОШ №1 на 30,6 Гкал или 12,9%;

- СОШ №3 на 68,4 Гкал или 13,5%;

- СОШ №4 на 96,7 Гкал или 10,9%;

- СОШ №5 на 91 Гкал или 10,9%;

- СОШ №117 на 43,1 Гкал или 21%;

- Детский сад №9 на 25,1 Гкал или 11,5%;

- Уранская СОШ на 31,1 Гкал или 12,1%;

- Гамалеевская СОШ №2 на 16 Гкал или 3,9%;

- Бурдыгинская СОШ на 24 Гкал или 5,3%.

***Водоснабжение:*** по бюджетным учреждениям за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 2798,7 м3 или 8,8%.

 По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 68 м3 или 12,9%:

- по административному зданию, ул. Карла Маркса, 9 на 16 м3 или 20,8%, в связи с тем, что расходовали воду для уборки помещения по административному зданию, находящемуся по ул. Ленина, 18, в связи с поломкой водяной уличной колонки,

- по административному зданию, ул. Советская, д.1 на 37 м3 или 12,1%, в связи с увеличением количества человек в администрации Сорочинского муниципального округа, в связи с проведением выборов президента России в марте 2024 года и в связи с ремонтом входной группы здания (гараж) с августа по октябрь 2024 года, за 3-4этот период перерасход составил 40 м3,

- по административному зданию, ул. Чапаева, 14 на 1 м3 или 12,5%, в связи с увеличением обработкой запросов (в 2024г. -1500 шт.), сотрудники работали сверхурочно,

- по административному зданию п. Войкова на 14 м3 или 46,9%, в связи с поливом деревьев в новом парке (ввод в эксплуатацию нового парка в п. Войковский с июля 2023 года).

***Водоотведение:*** по бюджетным учреждениям за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема водоотведения на 67,5 м3 или 0,5%.

 По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема водоотведения на 82 м3 или 30,8%:

- по административному зданию ул. Советская, д.1, в связи с увеличением количества человек в администрации Сорочинского муниципального округа, в связи с проведением выборов президента России в марте 2024 года, из-за попадания грунтовых вод в канализационные ямы и в связи с ремонтом входной группы здания (гараж).

 По Управлению образования администрации Сорочинского муниципального округа за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение объема потребления водоотведения на 21 м3 или 0,1%:

*В связи с капитальным ремонтом:*

- СОШ №3 на 1304 м3 или в 3 раза больше;

- Детский сад №8 на 44 м3 или 2,6%.

*В связи с весенним паводком и попаданием талых вод в выгребные ямы учреждений:*

- СОШ №117 на 39 м3 или 7,1%,

- ГМЦ на 21 м3 или 14,8%,

- Родинская СОШ на 36 м3 или в 10 раз больше,

- Бурдыгинская СОШ на 1 м3 или 9,1%,

- Толкаевская СОШ на 37 м3 или в 2 раза больше.