Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-сентябрь 2025 года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм. | 2025 год январь- сентябрь | 2024год январь- сентябрь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | кВт/час | 130 708,5 | 151 651,6 | 86,2 | -20943,1 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | кВт/час | 124 172,0 | 123 775,0 | 100,3 | 397,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | кВт/час | 966 854,0 | 1 018 979,0 | 94,9 | -52125,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | кВт/час | 4 912,0 | 5 213,0 | 94.2 | -301,0 |
| ИТОГО: | кВт/час | 1 226 646,6 | 1 299 618,6 | 94,4 | -72 972,1 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 196 479,0 | 217 485,0 | 90,3 | -21006,0 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | м3 | 68 142,0 | 77 157,0 | 88,3 | -9015,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 589 440,0 | 733 900,0 | 80,3 | -144 460,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 2 897,0 | 3 179,0 | 91,1 | -282,0 |
| ИТОГО: | м3 | 856 958,0 | 1 031 721,0 | 83,1 | -174 763,0 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | Г.кал | 583,8 | 671,9 | 86,9 | -88,1 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 610,1 | 629,7 | 96,9 | -19,6 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Г.кал | 4 702,9 | 5 180,5 | 90,8 | -477,6 |
| ИТОГО: | Г.кал | 5 896,8 | 6 482,1 | 91,0 | -585,3 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 868,9 | 1 085,1 | 80,1 | -216,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | м3 | 479,3 | 451,2 | 106,2 | 28,1 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 19 252,0 | 21 091,0 | 91,3 | -1 839,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 26,0 | 19,0 | 136,8 | 7,0 |
| ИТОГО: | м3 | 20 626,2 | 22 646,3 | 91,1 | -2 020,1 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 115,2 | 106,5 | 108,2 | 8,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | м3 | 262,0 | 260,0 | 100,8 | 2,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 9 345,6 | 10 974,2 | 85,2 | - 1 628,6 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 26,0 | 19,0 | 136,8 | 7,0 |
| ИТОГО: | м3 | 9 748,8 | 11 359,7 | 85,8 | -1610,9 |

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 72972,1 кВт/час или 5,6%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления электроэнергии на 397 кВт/час или 0,3%. Перерасход  допущен по с. Матвеевка (гараж) на 11614 кВт/час (расход за январь-март) в связи с тем, что по данному зданию расход по электроэнергии в 2024 году отсутствовал, здание использовалось для хранения пожарной машины.

Газ: По бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления газа на  174763 м3 или 16,9%.

Теплоэнергия: по бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 585,3 Гкал или 9%.

Водоснабжение: по бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 2020,1 м3 или 8,9%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 28,1 м3 или 6,2%. Увеличение потребления холодной воды допущено по административному зданию ул. Советская, д.1 на 42 м3 или 16,1%, в связи с увеличением количества человек в здании администрации Сорочинского муниципального округа. Это связано с подготовкой выборов губернатора Оренбургской области и депутатов Сорочинского муниципального округа в августе и сентябре 2025 года.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение потребления холодной воды  на 7 м3 или 36,8%, в связи с увеличением количества посетителей для подачи заявлений через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде: за 9 месяцев 2025 года – 16448 заявителей, за 9 месяцев 2024 года – 9266 заявителей.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема водоотведения на 1610,9 м3 или 14,2%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема по водоотведению на 8,7 м3 или 8,2%. Увеличение объема по водоотведению допущено: по МБУК «Клубная система» по учреждению «Дружба», расположенного по адресу: ул. Ворошилова, д.18 на 8 м3 или 10,9%, в связи с тем, что, в показания за январь 2025 года входят показания за декабрь 2024 года: (показания за декабрь 2024 года составили 0 м3, показания за январь 2025 года составили 18 м3). За аналогичный период прошлого года показания составили также 18 м3, по МБУК «Библиотечная система» на 0,7 м3, в связи с погодными условиями.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема по водоотведению на 2 м3 или 0,8% по административному зданию ул. Советская, д.1, в связи с увеличением количества человек в здании администрации Сорочинского муниципального округа. Это связано с подготовкой выборов губернатора Оренбургской области и депутатов Сорочинского муниципального округа в августе и сентябре 2025 года.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за январь-сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема водоотведения  на 7 м3 или 36,8%., в связи с увеличением количества посетителей для подачи заявлений через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде: за 9 месяцев 2025 года – 16448 заявителей, за 9 месяцев 2024 года – 9266 заявителей.