Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за 2025 год по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм. | 2025 год | 2024год | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | кВт/час | 186 512,6 | 204 383,7 | 91,3 | -17 871,1 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | кВт/час | 165 789,0 | 177 819,0 | 93,2 | -12 030 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | кВт/час | 1 395 448,0 | 1 491 085,0 | 93,6 | -95 637,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | кВт/час | 6 649,0 | 7 024,0 | 94,7 | -375,0 |
| ИТОГО: | кВт/час | 1 754 398,6 | 1 880 311,7 | 93,3 | -125 913,1 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 305 476,0,0 | 327 852,0 | 93,2 | -22 376 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | м3 | 102 052,0 | 121 437,0 | 84,0 | -19 385 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 948 020,0 | 1 195 810,0 | 79,3 | -247 790,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 4 850,0 | 4 430,0 | 109,5 | 420,0 |
| ИТОГО: | м3 | 1 360 398,0 | 1 649 529,0 | 82,5 | -289 131,0 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | Г.кал | 811,0 | 1 018,0 | 79,7 | -207 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (архив) | Г.кал | 1 012,3 | 1 027,0 | 98,5 | -14,8 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Г.кал | 7 263,6 | 7 940,7 | 91,5 | -677,1 |
| ИТОГО: | Г.кал | 9 086,9 | 9 985,8 | 91,0 | -898,9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 1109,6 | 1295,8 | 85,6 | -186,2 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | м3 | 663,0 | 596,0 | 111,2 | 67 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 25 138,0 | 27 187,0 | 92,5 | -2 049,0 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 35,0 | 27,0 | 129,6 | 8,0 |
| ИТОГО: | м3 | 26 945,6 | 29 105,8 | 92,6 | -2 160,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 152,7 | 136,0 | 112,3 | 16,7 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа, архив) | м3 | 360,0 | 348,0 | 103,4 | 12 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | м3 | 12 739,3 | 14 461,0 | 88,1 | - 1 721,7 |
| МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа | м3 | 35,0 | 27,0 | 129,6 | 8,0 |
| ИТОГО: | м3 | 13 287,0 | 14 972,0 | 88,7 | -1 685,0 |

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 125 913,1 кВт/час или 6,7%.

Газ: По бюджетным учреждениям за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления газа на  289 131 м3 или 17,5%.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение потребления газа  на 420 м3 или 9,5%,  в связи с колебанием температурного режима.

Теплоэнергия: по бюджетным учреждениям за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение потребления тепловой энергии на 898,9 Гкал или 9%.

Водоснабжение: по бюджетным учреждениям за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема потребления холодной воды на 2 160,2 м3 или 7,4%.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема потребления холодной воды на 67 м3 или 11,2%. Увеличение потребления холодной воды допущено по: административному зданию ул. Советская, д.1 на 65 м3 или 19%, в связи с увеличением количества человек в здании администрации Сорочинского муниципального округа. Это связано с подготовкой выборов губернатора Оренбургской области и депутатов Сорочинского муниципального округа в августе и сентябре 2025 года. По административному зданию ул. Интернациональная, д. 67 на 13 м3, в связи с принятием объекта в оперативное управление 07.08.2025 года.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение потребления холодной воды  на 8 м3 или 29,6%, в связи с увеличением на 8255 заявителей для подачи заявлений через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде: за 2025 год – 22813 заявителей, за 2024 год – 14558 заявителей.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение объема водоотведения на 1 685 м3 или 11,3%.

По отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема по водоотведению на 16,7 м3 или 12,3%. Увеличение объема по водоотведению допущено: по МБУК «Клубная система» по учреждению «Дружба», расположенного по адресу: ул. Ворошилова, д.18 на 8 м3 или 10,9%, в связи с тем, что, в показания за январь 2025 года входят показания за декабрь 2024 года: (показания за декабрь 2024 года составили 0 м3, показания за январь 2025 года составили 18 м3). За аналогичный период прошлого года показания составили также 18 м3, по МБУК «Библиотечная система» на 0,7 м3, в связи с погодными условиями.

По МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского муниципального округа) за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема по водоотведению на 12 м3 или 3,4% по административному зданию ул. Советская, д.1, в связи с увеличением количества человек в здании администрации Сорочинского муниципального округа. Это связано с подготовкой выборов губернатора Оренбургской области и депутатов Сорочинского муниципального округа в августе и сентябре 2025 года.

По МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа за 2025 год по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается увеличение объема водоотведения  на 8 м3 или 29,6%, в связи с увеличением на 8255 заявителей для подачи заявлений через окно «сектора пользовательского соглашения-СПС» в электронном виде: за 2025 год – 22813 заявителей, за 2024 год – 14558 заявителей.