Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-март 2016  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2016 год январь- март | 2015 год январь- март | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 92585 | 106145 | 87 | -13560 |
| Администрация Сорочинского городского округа | кВт/час | 18721 | 19522 | 95,8 | -801 |
| Архив | кВт/час | 512 | 446 | 114,7 | 66 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | кВт/час | 1133 | - | - | - |
| Территориальные отделы | кВт/час | 50835 | 146548 | 34,7 | -95713 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 513502 | 513970 | 99,9 | -468 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 219935 | 240216 | 91,6 | -20281 |
| ИТОГО: |  | 897223 | 1026847 | 87,3 | -129624 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 207993 | 231207 | 90 | -23214 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 22610 | 22945 | 98,5 | -335 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» |  | 9685 | 0 | - | - |
| Территориальные отделы | м3 | 0 | 49274 | - |  |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 706695 | 780016 | 90,6 | -73321 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 63687 | 77139 | 82,6 | -13452 |
| ИТОГО: | м3 | 1010670 | 1160581 | 87 | -149911 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 649,176 | 355,313 | 183 | 293,863 |
| Архив | Г.кал | 15,308 | 12,2 | 125,4 | 3,108 |
| Территориальные отделы | гкал | 643,67 | - | - | - |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4197,75 | 4410,616 | 95,2 | -212,866 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 1872,750 | 1903,370 | 98,4 | -30,62 |
| ИТОГО: | Г.кал | 7378,654 | 6681,499 | 110,4 | 697,155 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 188,68 | 111 | 170 | 77,68 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 77,65 | 74,0 | 104,9 | 3,65 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | м 3 | 15,0 | 0 |  |  |
| Территориальные отделы | м 3 | 43,53 | - | - |  |
| Архив | м3 | 1,35 | 1,35 | 100 | 0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 8130 | 8252 | 98,5 | -122 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м 3 | 3874 | 4249 | 91,1 | -375 |
| ИТОГО: | м3 | 12330,21 | 12687,35 | 97,2 | -357,14 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | М 3 | 20 | 48 | 41,6 | -28 |
| Администрация Сорочинского городского округа | М 3 | 69 | 74 | 93,2 | -5 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | М 3 | 69 | 73 | 94,5 | -4 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | М 3 | 5627 | 5747 | 97,9 | -120 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | М 3 | 3874 | 4249 | 91,1 | -375 |
| ИТОГО: | Г.кал | 9659 | 10191 | 94,7 | -532 |

Пояснительная

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за январь – март 2016 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 12,7 %  или на 129624    квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 14,7 % или на 66  квт.час, связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 13 % или на 149911 м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 10,4 % или на 697,155  Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Увеличилось потребление на 83 % или на 293,863 Г.кал., увеличение произошло  из-за климатических условий. Отопление производится централизованно.

.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 2,8 % или на 357,14  м3.

Администрация Сорочинского городского округа: увеличение потребления воды на 4,9 % или на 3,65 м3 связано с увеличением количества проведенных мероприятий, увеличением количества посетителей.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа: увеличение потребления воды на    70 % или на 77,68 м 3 произошло из-за проведения в клубных учреждениях генеральных уборок, стирке сценических костюмов.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 5,3 % или на 532   м3.