- Сравнительный анализ

- фактического потребления энергоресурсов за январь 2014 года и январь 2013 года по бюджетным учреждениям

|  | Ед. изм | 2014 г. январь | 2013 г. январь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 4698 | 7663 | 61,3 |
| администрация города | кВт/час | 6881 | 7882 | 87,3 |
| Городской отдел образования | кВт/час | 84215 | 96838 | 87 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | кВт/час | 85844 | 111539 | 77 |
| ИТОГО: | кВт/час | 181638 | 223922 | 81,1 |
| Газ |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 2765 | 3204 | 86,3 |
| администрация города | м3 | 9508 | 10332 | 92,0 |
| Городской отдел образования | м3 | 13612 | 14152 | 96,2 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м3 | 7750 | 10474 | 74,0 |
| ИТОГО: | м3 | 33635 | 38162 | 88,1 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 63,852 | 66,277 | 96,3 |
| Городской отдел образования | Г.кал | 1102,231 | 1428,579 | 77,2 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | Г.кал | 600,862 | 539,502 | 111,3 |
| ИТОГО: | Г.кал | 1766,945 | 2034,358 | 86,9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м 3 | 34 | 24 | 141,7 |
| администрация города | м 3 | 19 | 36,45 | 52,1 |
| Городской отдел образования | м 3 | 1915 | 2087 | 91,8 |
| МБУЗ «Сорочинская ЦРБ» | м 3 | 1349 | 3023 | 44,6 |
| ИТОГО: | м 3 | 3317 | 5170,45 | 64,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 30 | 24 | 125 |
| Городской отдел образования | м 3 | 1837 | 1996 | 92 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м3 | 1349 | 3023 | 44,6 |
| ИТОГО | м3 | 3216 | 5043 | 63,8 |

Теплоэнергия: ГБУЗ  «Сорочинская районная больница»: увеличение потребления теплоэнергии произошло в результате установки дополнительных батарей в БК №2, стоматологии, поликлиники.

Водоснабжение: Отдел по культуре и искусству администрации города: МБОУ ДОД СДЮСШОР: увеличение расхода воды произошло по следующим причинам: проведение двух Лиг Клубного чемпионата России по настольному  теннису, проведение третьего тура Оренбургской области по настольному теннису, новогодних турниров по настольному теннису, прорыва пластиковой трубы для подачи воды в сливной бачок.