Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-март  2015  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- март | 2014 год январь- март | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 15279 | 15583 | 98 | -304 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 19522 | 20815 | 93,8 | -1293 |
| Архив | кВт/час | 446 | 397 | 112,3 | 49 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 217926 | 222398 | 98 | -4472 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 217519 | 245175 | 88,7 | -27656 |
| ИТОГО: |  | 470692 | 504368 | 93,3 | -33676 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 7335 | 8507 | 86,2 | -1172 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 22945 | 24895 | 92,2 | -1950 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 35100 | 43284 | 81,1 | -8184 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 16220 | 25370 | 63,9 | -9150 |
| ИТОГО: | м3 | 81600 | 102056 | 80 | -20456 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 183,923 | 184,874 | 99,5 | -0,951 |
| Архив | Г.кал | 12,2 | 12,2 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 3010,696 | 3160,787 | 95,3 | -150,091 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 1678,482 | 1716,959 | 97,7 | -38,477 |
| ИТОГО: | Г.кал | 4885,301 | 5074,82 | 96,3 | -189,519 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 57 | 81 | 70,4 | -24 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 74 | 57,65 | 128,3 | 16,35 |
| Архив | м3 | 1,35 | 1,35 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 5874 | 5947 | 98,8 | -73 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 4149 | 4301 | 96,4 | -152 |
| ИТОГО: | м3 | 10155,35 | 10388 | 97,7 | -232,65 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 48 | 64 | 75 | -16 |
| Администрация города Сорочинска | Г.кал | 68 | 73 | 93,2 | -5 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 5726 | 5804 | 98,7 | -78 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 4149 | 4301 | 96,4 | -152 |
| ИТОГО: | Г.кал | 9991 | 10242 | 97,5 | -251 |

Пояснительная:

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за январь-март 2015 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 6,7 % или на 33676 квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 12,3 % или на 49  квт.час., связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Газ: В целом по бюджетным учреждениям обеспечено снижение потребления на 20 % или  на 20456 м 3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение потребления

на 3,7 % или на 189,519  Гкал.

Водоснабжение: Снижение потребления воды по всем бюджетным учреждениям составило 2,3 % или на  232,65 м 3.

Администрация города Сорочинска : увеличение потребления воды на 28,3 %  или  на 16,35     м 3, связано с проведением ремонта в здании администрации.

Водоотведение: Снижение объемов в целом по бюджетным учреждениям составило

2,5% или 251 м 3.