Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-апрель 2015 года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год Январь- апрель | 2014 год Январь- апрель | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 20958 | 20984 | 99,9 | -26 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 25923 | 28316 | 91,5 | -2393 |
| Архив | кВт/час | 552 | 568 | 97,2 | -16 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 289392 | 300595 | 96,3 | -11203 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 275811 | 316884 | 87,1 | -41073 |
| ИТОГО: |  | 612636 | 667347 | 91,8 | -54711 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 7939 | 8294 | 95,7 | -355 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 26415 | 28075 | 94,1 | -1660 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 42523 | 49302 | 86,3 | -6779 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 19006 | 29075 | 65,4 | -10069 |
| ИТОГО: | м3 | 95883 | 114746 | 83,6 | -18863 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 224,217 | 218,981 | 102,4 | 5,236 |
| Архив | Г.кал | 14,1 | 14,1 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 3255,581 | 3403,11 | 95,7 | -147,529 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2081,556 | 2068,399 | 100,6 | 13,157 |
| ИТОГО: | Г.кал | 5575,454 | 5704,59 | 97,7 | -129,136 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 85 | 122 | 69,7 | -37 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 135 | 89,2 | 151,3 | 45,8 |
| Архив | м3 | 1,8 | 1,8 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 7786 | 7877 | 98,8 | -91 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 6332 | 5848 | 108,3 | 484 |
| ИТОГО: | м3 | 14339,8 | 13938 | 102,9 | 401,8 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 73 | 99 | 73,7 | -26 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 112 | 97 | 115,5 | 15 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 7497 | 7734 | 96,9 | -237 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 6332 | 5848 | 108,3 | 484 |
| ИТОГО: | м3 | 14014 | 13778 | 101,7 | 236 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – апрель 2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 8,2% или на 54711 квт.час.

Газ: По бюджетным учреждениям отмечается снижение на 16,4% или на 18863 м.кв.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям обеспечено снижение потребления на 2,3% или на 129,136 Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации города Сорочинска: увеличилось потребление тепловой электроэнергии на 5,236 Гкал. В МБУК «ЦКД «Дружба» и МБОУ ДОД «СДЮСШОР» отопление производится централизованно, счетчика регулирования отопления нет.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 2,3% или на 13,157 Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается перерасход на 2,9% или на 401,8 м3.

Администрация города: увеличение потребления воды на 51,3% или на 45,8м3. Связано с проведением ремонта в здание администрации.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: перерасход на 8,3% или на 484м3, перерасход связан с тем, что было большое обращение пациентов с заболеваниями.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается рост объема водоотведения на 1,7% или на 236 м3.

Администрация города: перерасход на 15,5% или на 15м3, связан с проведением ремонта в здании.

ГБУЗ «Сорочинская РБ» перерасход на 8,3% или на 484 м3, связан с тем, что больше обратилось пациентов с заболеваниями.