Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-декабрь 2015  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- декабрь | 2014 год январь- декабрь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 53899 | 59525 | 90,5 | -5626 |
| Администрация Сорочинского городского округа | кВт/час | 79279 | 78723 | 100,7 | 556 |
| Архив | кВт/час | 1986 | 1551 | 128 | 435 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 850663 | 894688 | 95,0 | -44025 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 751863 | 805140 | 93,3 | -53277 |
| ИТОГО: |  | 1737690 | 1839627 | 94,4 | -101937 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 12807 | 13602 | 94,2 | -795 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 43930 | 47306 | 92,8 | -3376 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 70557 | 71366 | 98,8 | -809 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 29540 | 40933 | 72,2 | -11393 |
| ИТОГО: | м3 | 156834 | 173207 | 90,5 | -16373 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 353,68 | 330,96 | 106,9 | 22,72 |
| Архив | Г.кал | 23,46 | 23,18 | 101,2 | 0,28 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 5586,578 | 5804,402 | 96,2 | - 217,82 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 3134,058 | 2943,067 | 106,4 | 190,991 |
| ИТОГО: | Г.кал | 9097,776 | 9101,609 | 99,9 | -3,833 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 327 | 489 | 66,9 | -162 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 366 | 306 | 119,6 | 60 |
| Архив | м3 | 5,4 | 5,4 | 100 | 0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 22577 | 23960 | 94,2 | -1383 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 18483 | 19982 | 92,5 | -1499 |
| ИТОГО: | м3 | 41758,4 | 44742,4 | 93,3 | -2984 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | М 3 | 197 | 235 | 83,8 | -38 |
| Администрация Сорочинского городского округа | М 3 | 420 | 329 | 127,6 | 91 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | М 3 | 20449 | 21153 | 96,6 | -704 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | М 3 | 18368 | 19073 | 96,3 | -705 |
| ИТОГО: | Г.кал | 39434 | 40790 | 96,6 | -1356 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – декабрь  2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 5,6   %  или на 101937     квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 28  % или на 435   квт.час, связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Администрация  Сорочинского городского округа: увеличение потребления электроэнергии на 0,7 % или на 556 квт.час., связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 9,5 % или на 16373 м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 0,1  % или на 3,833  Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации  Сорочинского городского округа:

Увеличилось потребление  на 6,9 % или на 22,72  Г.кал., увеличение произошло  из-за климатических условий. Отопление  производится централизованно. Отопительный сезон закончился 02.05.2015года(постановление  Администрации города Сорочинска Оренбургской области от 30.04.2015г. № 97-п). В 2014 году отопительный сезон закончился 28.04.2014 года.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 6,4  % или на 190,99  Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 6,7 %  или на 2984  м3.

Администрация Сорочинского городского округа: увеличение потребления воды на 19,6 % или на 60  м3, связано с увеличением количества проведенных мероприятий, увеличением количества посетителей.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается снижение  объема водоотведения на 3,4  % или на 1356   м3.

Администрация Сорочинского городского округа: перерасход на  27,6 % или на 91 м3, связано с увеличением количества проведенных мероприятий, увеличением количества посетителей.