Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-ноябрь  2015  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- ноябрь | 2014 год январь- ноябрь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 47425 | 50422 | 94,1 | -2997 |
| Администрация Сорочинского городского округа | кВт/час | 71568 | 69277 | 103,3 | 2291 |
| Архив | кВт/час | 1561 | 1416 | 110,2 | 145 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 756161 | 785488 | 96,3 | - 29327 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 683530 | 712966 | 95,8 | - 29436 |
| ИТОГО: |  | 1560245 | 1619569 | 96,3 | -59324 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 10454 | 10806 | 96,7 | - 352 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 36478 | 38870 | 93,8 | -2392 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 50759 | 61980 | 81,8 | - 11221 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 23969 | 34272 | 69,9 | - 10303 |
| ИТОГО: | м3 | 121660 | 145928 | 83,3 | -24268 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 312,398 | 279,349 | 111,8 | 33,049 |
| Архив | Г.кал | 18,76 | 18,76 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4706,856 | 4942,017 | 95,2 | -235,161 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2684,530 | 2502,967 | 107,2 | 181,563 |
| ИТОГО: | Г.кал | 7722,544 | 7743,093 | 99,7 | -20,549 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 311 | 457 | 68,1 | -146 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 341 | 287 | 118,8 | 54 |
| Архив | м3 | 4,95 | 4,95 | 100 | 0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 21538 | 22320 | 96,5 | -782 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 20273 | 18404 | 110,1 | 1869 |
| ИТОГО: | м3 | 42467,95 | 41472,95 | 102,3 | 995 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 184 | 214 | 85,9 | -30 |
| Администрация Сорочинского городского округа | Г.кал | 380 | 297 | 127,9 | 83 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 19970 | 20660 | 96,6 | -690 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 17924 | 16082 | 111,4 | 1842 |
| ИТОГО: | Г.кал | 38458 | 37253 | 103,2 | 1205 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – ноябрь  2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 3,7 %  или на 59 324   квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 10,2  % или на 145  квт.час, связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Администрация  Сорочинского городского округа: увеличение потребления электроэнергии на 3,3 % или на 2291 квт.час., связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 16,7 % или на 24268 м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 0,3  % или на 20,549  Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации  Сорочинского городского округа:

Увеличилось потребление  на 11,8 % или на 33,049 Г.кал., увеличение произошло  из-за климатических условий. Отопление  производится централизованно. Отопительный сезон закончился 02.05.2015года(постановление  Администрации города Сорочинска Оренбургской области от 30.04.2015г. № 97-п). В 2014 году отопительный сезон закончился 28.04.2014 года.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 7,2 % или на 181,563  Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 2,3 %  или на 995  м3.

Администрация Сорочинского городского округа: увеличение потребления воды на 18,8 % или на 54  м3, связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»:

увеличение потребления воды на 10,1 % или на 1869 м3, связано с увеличением обращений пациентов.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается увеличение  объема водоотведения на  3,2 % или на 1205  м3.

Администрация Сорочинского городского округа: перерасход на 27,9  % или на 83  м3, связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»:

перерасход на 11,4  %  или 1842  м3 , связано с увеличением обращений пациентов.