**Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов**

**за январь-ноябрь 2014 года по бюджетным учреждениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **2014 год**  **январь-**  **ноябрь** | **2013 год**  **январь-**  **ноябрь** | **%** | **Отклонение** |
| **Электроэнергия** | | | | | |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 50422 | 59576 | 84,6 | -9154 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 69277 | 71004 | 97,5 | -1727 |
| Архив | кВт/час | 1416 | 1495 | 94,7 | - 79 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 785488 | 888160 | 89,6 | -102672 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 793411 | 937343 | 84,6 | -143932 |
| **ИТОГО:** |  | **1700014** | **1957578** | **86,8** | **-257564** |
| **Газ** | | | | | |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 10806 | 11472 | 94,2 | -666 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 38870 | 37182 | 104,5 | +1688 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 61980 | 71040 | 87,2 | -9060 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 32898 | 37068 | 88,7 | -4170 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **144554** | **156762** | **92,2** | **-12208** |
| **Теплоэнергия** | | | | | |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 278,349 | 269,453 | 103,3 | +8,896 |
| Архив | Г.кал | 18,76 | 18,48 | 101,5 | +0,28 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 4942,017 | 5313,696 | 93 | -371,679 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2718,067 | 2522,306 | 107,7 | - 195,761 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **7957,193** | **8123,935** | **97,9** | **-166,742** |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 457 | 367 | 124,5 | 90 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 287 | 349 | 82,2 | -62 |
| Архив | м 3 | 5,4 | 5,4 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 22320 | 22531 | 99,1 | -211 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 17404,3 | 24550 | 70,9 | -7145,7 |
| **ИТОГО:** | **м3** | **40473,7** | **45802,4** | **88,3** | **-5328,7** |
| **Водоотведение** | | | | | |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 214 | 219 | 97,7 | -5 |
| Администрация города Сорочинска | Г.кал | 297 | 336 | 88,5 | \_38,4 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 20660 | 21236 | 97,3 | -576 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 17299,3 | 24550 | 70,4 | -7250,7 |
| **ИТОГО:** | **Г.кал** | **38470,3** | **46341** | **83** | **-7870,7** |

**Пояснительная:**

**Электроэнергия:**  По бюджетным учреждениям за 11 месяцев 2014 года отмечается снижение потребления электроэнергии на 13,2 %.

**Газ:**  В целом по бюджетным учреждениям обеспечено снижение потребления на 7,8 %. Произошел рост потребления газа по администрации города на 4,5 %. (9 месяцев 2014 года -38870 м 3. 9 месяцев 2013 года – 37182 м3). Превышение связано с низкой температурой.

**Теплоэнергия:** В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение потребления на 2,1 %. Отдел по культуре и искусству: увеличилось потребления тепловой энергии на 3,3% . Если смотреть в разрезе по учреждениям, то в МБУК «Центральная библиотека» и МБОУ ДОД «СДЮСШОР» увеличение произошло из-за климатических условий. Отопительный сезон в 2014 году был продлен. Отопительный сезон 2012-2013 гг. закончен 24 апреля 2013 года, отопительный сезон 2013-2014 гг. был продлен до 30 апреля 2014 г. Отопление в СДЮСШОР производится централизованно. В библиотеках города счётчиков на теплоснабжение нет. ГБУЗ «Сорочинская районная больница»: потребление тепловой энергии увеличилось на 7,7 % в результате увеличения количества секций в подразделениях ГБУЗ «Сорочинская РБ» и в результате продления отопительного сезона в апреле 2014 года, в связи с неблагоприятными условиями.

**Водоснабжение:** Снижение потребления водыпо всем бюджетным учреждениям составило 11,7 %. Отмечается рост по отделу культуры и искусства на 24,5 %.

Увеличение связано с тем, что в 2014г возле здания МБУК «Центральная библиотека г. Сорочинска» осуществлялся полив цветов и саженцев за счет центрального водоснабжения, в отличие от 2013 года, когда полив цветов проводился из ближайшей колонки. В 2014году проводился косметический ремонт здания.

В МБУК ЦКД «Дружба» г. Сорочинска увеличилось потребление воды, т.к проводилась стирка фонда костюмов учреждения, был проведен косметический ремонт здания. В МБУК «Центр культуры и досуга «Дружба» проводились мероприятия: за 2013г -80, из них 24 - массовые мероприятия, количество посещаемых - 9560 человек. Мероприятия, проводимые в учреждении за 2014г -79, из них 27 - массовые мероприятия, количество посещаемых - 12246 человек.