Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов за январь-май 2014 года и январь – май 2013 года

по бюджетным учреждениям

|  | Ед. изм | 2014 год январь-май | 2013 год январь-май | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 24798 | 31458 | 78,8 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 34065 | 33492 | 101,7 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 354594 | 410426 | 86,4 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 381645 | 459031 | 83,1 |
| ИТОГО: |  | 795102 | 934407 | 85,0 |
| Газ |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 7588 | 9125 | 83,2 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 28075 | 28164 | 99,7 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 49302 | 51086 | 96,5 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 29130 | 31201 | 93,4 |
| ИТОГО: | м3 | 114095 | 119576 | 95,4 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 219,461 | 212,630 | 103,2 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 3751,55 | 4373,237 | 78,9 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2080,57 | 1908,154 | 109 |
| ИТОГО: | Г.кал | 6051,581 | 6494,021 | 93,1 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 132 | 126 | 104,8 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 116,25 | 168,8 | 68,9 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 9840 | 10609 | 92,8 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 7102 | 11870 | 59,8 |
| ИТОГО: | м3 | 17190,25 | 22773,8 | 75,4 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 106 | 104 | 101,9 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 9715 | 10327 | 91,1 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 7016 | 11870 | 59,1 |
| ИТОГО: | Г.кал | 16837 | 22301 | 75,4 |

Теплоэнергия: ГБУЗ «Сорочинская районная больница»: рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях ГБУЗ «Сорочинская районная больница».

Отдел по культуре и искусству администрации города: увеличение потребления тепловой энергии произошло из-за продления отопительного сезона в связи с климатическими условиями.

Водоснабжение: Отдел по культуре и искусству администрации города: в здании МБОУДОД СДЮСШОР произошел порыв пластиковой трубы в подвале и не сразу была обнаружен. Увеличение потребления воды произошло также в связи с проведением 6 соревнований с участием 279 человек, где были задействованы 2 душевые кабины.

В МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» произошел перерасход в связи с проведением косметического ремонта. В МБУДОД ДШИ «Лира» также произошло увеличение потребления воды в связи с тем, что используются душевые кабины, проводится плановая стирка сценических костюмов.

Электроэнергия: администрация города Сорочинска: перерасход связан с приобретением новой техники.