Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-июль 2015 года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- июль | 2014 год январь- июль | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 30020 | 29966 | 100,2 | 54 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 44696 | 44404 | 100,6 | 292 |
| Архив | кВт/час | 1097 | 900 | 121,9 | 197 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 462978 | 464374 | 99,7 | -1396 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 486435 | 507411 | 95,8 | -20976 |
| ИТОГО: |  | 1025226 | 1047055 | 97,9 | -21829 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 7939 | 8294 | 95,7 | -355 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 26400 | 28075 | 94 | -1675 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 42523 | 49302 | 86,3 | -6779 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 19104 | 29178 | 65,4 | -10074 |
| ИТОГО: | м3 | 95966 | 114849 | 83,6 | -18883 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 234,819 | 219,461 | 107 | 15,358 |
| Архив | Г.кал | 14,100 | 14,100 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 3734,837 | 3751,55 | 99,6 | -16,713 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2175,736 | 2132,505 | 102 | 43,231 |
| ИТОГО: | Г.кал | 6159,492 | 6117,616 | 100,7 | 41,876 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 208 | 300 | 69,3 | -92 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 212 | 168 | 126,2 | 44 |
| Архив | м3 | 3,15 | 3,15 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 14720 | 15123 | 97,3 | -403 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 10088 | 11544 | 87,3 | -1456 |
| ИТОГО: | м3 | 25231,15 | 27138,15 | 93 | -1907 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 119 | 194 | 61,3 | -75 |
| Администрация города Сорочинска | Г.кал | 204 | 177 | 115,3 | 27 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 12813 | 13125 | 97,6 | -312 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 10015 | 10654 | 94 | -639 |
| ИТОГО: | Г.кал | 23151 | 24150 | 95,9 | -999 |

Пояснительная

Электроэнергия: По бюджетным учреждениям за январь – июль 2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 2,1 % или на 21829 квт. час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 21,9 % или на 197 квт. час, связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Отдел культуры и искусства: увеличение потребления электроэнергии на 0,2 % или на 54 квт. час., связано с увеличением количества проведенных массовых мероприятий.

Администрация города: увеличение потребления электроэнергии на 0,6 % или на 292 квт. час., связано с увеличением количества оргтехники.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 16,4 % или на 18883 м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 0,7 % или на 41,876 Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации города Сорочинска: увеличилось потребление тепловой электроэнергии на 7 % или на 15,358 Гкал. В МБУК «ЦКД «Дружба» и МБОУ ДОД «СДЮСШОР» отопление производится централизованно, счетчика регулирования отопления нет.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 2,0 % или на 43,231 Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 7,0 % или на 1907 м3.

Администрация города: увеличение потребления воды на 26,2 % или на 44 м3, связано с объединением администраций города и района.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 4,1 % или на 999 м3.

Администрация города: перерасход на 15,3 % или на 27 м3, связано с

объединением администраций города и района.