Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-июнь 2015  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- июнь | 2014 год январь- июнь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 28549 | 28035 | 101,8 | 514 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 37647 | 38486 | 97,8 | -839 |
| Архив | кВт/час | 925 | 777 | 111 | 148 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 396393 | 400417 | 99 | -4024 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 422644 | 444670 | 95 | -22026 |
| ИТОГО: |  | 886158 | 912385 | 97,1 | -26227 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 7939 | 8294 | 95,7 | -355 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 26400 | 28075 | 94 | -1675 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 42523 | 49302 | 86,3 | -6779 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 19075 | 29137 | 65,5 | -10062 |
| ИТОГО: | м3 | 95937 | 114808 | 83,5 | -18871 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 234,819 | 219,461 | 107 | 15,358 |
| Архив | Г.кал | 14,1 | 14,1 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 3734,837 | 3751,55 | 99,6 | -16,713 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2141,736 | 2097,509 | 102,1 | 44,227 |
| ИТОГО: | Г.кал | 6125,492 | 6082,62 | 100,7 | 42,872 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 162 | 192 | 84,3 | -30 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 188 | 136,3 | 137,9 | 51,7 |
| Архив | м3 | 2,7 | 2,7 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 11972 | 12272 | 97,6 | -300 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 8645 | 9982 | 86,6 | -1337 |
| ИТОГО: | м3 | 20969,7 | 22585 | 92,8 | -1615,31 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 105 | 128 | 82 | -23 |
| Администрация города Сорочинска | Г.кал | 168 | 145 | 115,9 | 23 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 11186 | 11513 | 97,2 | -327 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 1581 | 2880 | 54,9 | -1299 |
| ИТОГО: | Г.кал | 13040 | 14666 | 88,9 | -1626 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – июнь 2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 2,9 % или на  26227 квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 11 % или на 148 квт.час,

связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Отдел культуры и искусства: увеличение потребления электроэнергии на 1,8 % или на 514 квт.час.,  связано с увеличением количества проведенных массовых мероприятий.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 16,5% или на 18871 м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям обеспечено увеличение на 0,7 % или на 42,872 Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации города Сорочинска: увеличилось потребление тепловой электроэнергии на 7 % или на 15,358 Гкал. В МБУК «ЦКД «Дружба» и МБОУ ДОД «СДЮСШОР» отопление производится централизованно, счетчика регулирования отопления нет.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 2,1 % или на 44,227  Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 7,2 % или на 1615,31 м3.

Администрация города: увеличение потребления воды на 37,9 % или на 51,7 м3, связано с проведением ремонта в здании администрации.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 11,1% или на 1626 м3.

Администрация города: перерасход на 15,9 % или на 23 м3, связан с проведением ремонта в здании.