Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-октябрь  2015  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- октябрь | 2014 год январь- октябрь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 42195 | 42359 | 99,6 | -164 |
| Администрация Сорочинского городского округа | кВт/час | 64429 | 63106 | 102,1 | 1323 |
| Архив | кВт/час | 1412 | 1315 | 107,4 | 97 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 675030 | 708513 | 95,3 | -33483 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 687247 | 718837 | 95,6 | -31590 |
| ИТОГО: |  | 1470313 | 1534130 | 95,8 | -63817 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 8731 | 8959 | 97,5 | -228 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 30499 | 32687 | 93,3 | -2188 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 45689 | 54049 | 84,5 | -8360 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 20727 | 30196 | 68,6 | -9469 |
| ИТОГО: | м3 | 105646 | 125891 | 83,9 | -20245 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 255,619 | 237,373 | 107,7 | 18,246 |
| Архив | Г.кал | 15,96 | 16,06 | 99,4 | -0,1 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4126,591 | 4184,049 | 98,6 | -57,458 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2502,356 | 2412,785 | 103,7 | 89,571 |
| ИТОГО: | Г.кал | 6900,526 | 6850,267 | 100,7 | 50,259 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 285 | 429 | 66,4 | -144 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 303,0 | 258,0 | 117,4 | 45,0 |
| Архив | м3 | 4,5 | 4,5 | 100 | 0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 20326 | 20957 | 97 | -631 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 17923 | 17291 | 103,7 | 632 |
| ИТОГО: | м3 | 38841,5 | 38939,5 | 99,7 | -98 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 164 | 215 | 76,3 | -51 |
| Администрация Сорочинского городского округа | Г.кал | 344,0 | 277,0 | 124,2 | 67,0 |
| Отдел образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 18283 | 19004 | 96,2 | -721 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 17762 | 16382 | 108,4 | 1380 |
| ИТОГО: | Г.кал | 36553 | 35878 | 101,9 | 675 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – октябрь  2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 4,2 %  или на 63817   квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 7,4  % или на 97  квт.час,

связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Администрация  Сорочинского городского округа: увеличение потребления электроэнергии на 2,1 % или на 1323 квт.час., связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 16,1 % или на 20245 м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 0,7  % или на 50,259  Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации  Сорочинского городского округа:

Увеличилось потребление  на 7,7 % или на 18,246 Г.кал., увеличение произошло  из-за климатических условий. Отопление  производится централизованно. Отопительный сезон закончился 02.05.2015года(постановление  Администрации города Сорочинска Оренбургской области от 30.04.2015г. № 97-п). В 2014 году отопительный сезон закончился 28.04.2014 года.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 3,7 % или на 89,571  Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 0,3 %  или на 98  м3.

Администрация Сорочинского городского округа: увеличение потребления воды на 17,4 % или на 45  м3, связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»:

увеличение потребления воды на 3,7 % или на 632 м3, связано с увеличением обращений пациентов.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается увеличение  объема водоотведения на  1,9 % или на 675  м3.

Администрация Сорочинского городского округа: перерасход на 24,2  % или на 67  м3, связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»:

перерасход на 8,4 %  или 1380 м3 , связано с увеличением обращений пациентов.