Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-май 2015  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2015 год январь- май | 2014 год январь- май | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 25331 | 24798 | 102,1 | 533 |
| Администрация города Сорочинска | кВт/час | 30903 | 33381 | 92,6 | -2478 |
| Архив | кВт/час | 753 | 684 | 110,1 | 69 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | кВт/час | 345021 | 354594 | 97,3 | -9573 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | кВт/час | 343486 | 381745 | 90 | -38259 |
| ИТОГО: |  | 745494 | 795202 | 93,7 | -49708 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 7939 | 8294 | 95,7 | -355 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 26415 | 28075 | 94,1 | -1660 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 42523 | 49302 | 86,3 | -6779 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | м3 | 19038 | 29130 | 65,4 | -10092 |
| ИТОГО: | м3 | 95915 | 114801 | 83,5 | -18886 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 234,819 | 220,181 | 106,6 | 14,638 |
| Архив | Г.кал | 14,1 | 14,1 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 3734,837 | 3751,56 | 99,6 | -16,723 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 2141,736 | 2080,569 | 102,9 | 61,167 |
| ИТОГО: | Г.кал | 6125,492 | 6066,41 | 100,9 | 59,082 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 112 | 133 | 84,2 | -21 |
| Администрация города Сорочинска | м3 | 164 | 112,2 | 146,1 | 51,8 |
| Архив | м3 | 2,25 | 2,25 | 100 | 0 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | м3 | 9571 | 9840 | 97,3 | -38 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» |  | 7064 | 7102 | 99,5 | -38 |
| ИТОГО: | м3 | 16914,25 | 17189,45 | 98,4 | -275,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 90 | 106 | 84,9 | -16 |
| Администрация города Сорочинска | Г.кал | 136 | 117 | 116,2 | 19 |
| Отдел образования администрации города Сорочинска | Г.кал | 9403 | 9715 | 96,8 | -312 |
| ГБУЗ «Сорочинская РБ» | Г.кал | 7064 | 7102 | 99,5 | -38 |
| ИТОГО: | Г.кал | 16693 | 17040 | 97,9 | -347 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – май 2015 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 6,3 % или на 49708 квт.час.

Архив: увеличение потребления электроэнергии на 10,1 % или на 69 квт.час

связано с потреблением электроэнергии обществом инвалидов.

Отдел культуры и искусства: увеличение потребления электроэнергии на 2,1 % или на 533 квт.час.,  связано с увеличением количества проведенных массовых мероприятий.

Газ: Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на 16,5% или на 18886, м.3.

Теплоэнергия: В целом по бюджетным учреждениям обеспечено увеличение на 0,9% или на 59,082 Гкал.

Отдел культуры и искусства администрации города Сорочинска: увеличилось потребление тепловой электроэнергии на 6,6 % или на 14,638 Гкал. В МБУК «ЦКД «Дружба» и МБОУ ДОД «СДЮСШОР» отопление производится централизованно, счетчика регулирования отопления нет.

ГБУЗ «Сорочинская РБ»: увеличение потребления тепловой энергии на 2,9% или на 61,167 Гкал. Рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях.

Водоснабжение: В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 1,6 % или на 275,2 м3.

Администрация города: увеличение потребления воды на 46,1% или на 51,8м3, связано с проведением ремонта в здании администрации.

Водоотведение: по бюджетным учреждениям отмечается снижение объема водоотведения на 2,1% или на 347 м3.

Администрация города: перерасход на 16,2 % или на 19 м3, связан с проведением ремонта в здании.