Сравнительный анализ

фактического потребления энергоресурсов за январь-апрель 2014 года и январь-апрель 2013 года по бюджетным учреждениям

|  | Ед. изм | 2014 г. январь – апрель | 2013 г. январь- апрель | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | кВт/час | 20984 | 26627 | 78,8 |
| администрация города | кВт/час | 28884 | 28318 | 102 |
| Городской отдел образования | кВт/час | 300595 | 340582 | 88,5 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | кВт/час | 316784 | 376349 | 84,2 |
| ИТОГО: | кВт/час | 667247 | 771876 | 86,4 |
| Газ |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 8294 | 9125 | 90,9 |
| администрация города | м3 | 28075 | 28164 | 99,7 |
| Городской отдел образования | м3 | 49302 | 51086 | 96,5 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м3 | 29075 | 31169 | 93,2 |
| ИТОГО: | м3 | 114746 | 119544 | 96 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | Г.кал | 218,981 | 212,626 | 103 |
| Городской отдел образования | Г.кал | 3403,11 | 4373,237 | 77,8 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | Г.кал | 2068,40 | 1908,154 | 108,4 |
| ИТОГО: | Г.кал | 5690,491 | 6494,017 | 87,6 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м 3 | 122 | 104 | 117,3 |
| администрация города | м 3 | 91 | 136 | 66,9 |
| Городской отдел образования | м 3 | 7877 | 8243 | 95,6 |
| МБУЗ «Сорочинская районная больница» | м 3 | 5848 | 9211 | 63,5 |
| ИТОГО: | м 3 | 13938 | 17694 | 101,7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| отдел культуры и искусства администрации города | м3 | 99 | 88 | 112,5 |
| Городской отдел образования | м 3 | 7734 | 8232 | 94 |
| ГБУЗ «Сорочинская районная больница» | м3 | 5762 | 9211 | 62,6 |
| ИТОГО | м3 | 13595 | 17531 | 77,5 |

Теплоэнергия: ГБУЗ  «Сорочинская районная больница»: рост потребления тепловой энергии наблюдается в результате увеличения количества секций батарей в подразделениях ГБУЗ «Сорочинская районная больница».

Отдел по культуре и искусству администрации города: увеличение потребления тепловой энергии произошло из-за продления отопительного сезона в связи с климатическими условиями.

Водоснабжение: Отдел по культуре и искусству администрации города: в здании МБОУДОД СДЮСШОР            произошел порыв пластиковой трубы в подвале и не сразу была обнаружен. Увеличение потребления воды произошло также  в связи с проведением соревнований с участием 279 человек, где были задействованы 2 душевые кабины.

В МБУК «Центральная библиотека г.Сорочинска» произошел перерасход в связи с проведением косметического ремонта. В МБУДОД ДШИ «Лира» также произошло увеличение потребления воды в  связи с тем, что используются

душевые кабины, проводится плановая стирка сценических костюмов.

Электроэнергия: администрация города Сорочинска: перерасход связан с приобретением новой техники.