Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-март

2017  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2017 год январь- март | 2016 год январь- март | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 85497 | 100147 | 85,3 | -14650 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 23758 | 20366 | 116,6 | 3392 |
| Территориальные отделы | кВт/час | 37276 | 52496 | 71 | -15220 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 569226 | 520389 | 109,3 | 48837 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 212110 | 214190 | 99 | -2080 |
| ИТОГО: | кВт/час | 927867 | 907588 | 102,2 | 20279 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 218484 | 216540 | 100,8 | 1944 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 35822 | 31641 | 113,2 | 4181 |
| Территориальные отделы | м3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 705936 | 706721 | 99,9 | -785 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 70306 | 63689 | 110,4 | 6617 |
| ИТОГО: | м3 | 1030548 | 1018591 | 101,2 | 11957 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 666,708 | 672,227 | 99,2 | -5,519 |
| Хозяйственная группа (архив) | Г.кал | 15,43 | 15,308 | 100,8 | 0,122 |
| Территориальные отделы | Г.кал | 641,805 | 643,67 | 99,7 | -1,865 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 4805,81 | 4197,75 | 114,4 | 608,06 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 1931,440 | 1853,180 | 104,2 | 78,26 |
| ИТОГО: | Г.кал | 8061,193 | 7382,135 | 109,2 | 679,058 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 197,040 | 205,680 | 95,8 | -8,64 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 78 | 103,51 | 75,3 | -25,51 |
| Территориальные отделы | м 3 | 46,36 | 43,53 | 106,5 | 2,83 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 8256 | 8130 | 101,5 | 126 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м 3 | 3416 | 3874 | 88,2 | -458 |
| ИТОГО: | м3 | 12033,4 | 12356,72 | 97,3 | -323,320 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 63 | 37 | 170 | 26 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 21 | 69 | 30,4 | -48 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 5953 | 5627 | 105,8 | 326 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | М 3 | 4240 | 4738 | 89,4 | -498 |
| ИТОГО: | Г.кал | 10277 | 10471 | 98,1 | -194 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – апрель 2017 г. отмечается увеличение потребления электроэнергии на 2,2 %  или на 20279          квт. час.

Управление образования: причиной перерасхода электроэнергии на 9,3 % или на 48837 квт/час стал ввод в эксплуатацию МБОУ СОШ № 5 -50131 кВт/час. Перерасход был допущен  дошкольными учреждениями в связи с низкой наружной температурой – включались обогреватели в группах. МБОУ Бурдыгинская СОШ: функционировала школьная теплица  (в 2016 году ее не было), МБОУ Родинская СОШ тепловой пушкой обогревался спортивный зал,  МБОУ Баклановская СОШ – использовалась тепловая пушка  для отопления пожарной машины.

Газ:     По бюджетным учреждениям за январь-апрель отмечается увеличение потребления на  1,2 % или на 11957 м 3.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа: перерасход на 0,8 % или на 1944 м 3, по МБОУ ДОД ДШИ «Лира» и в МБУК «Клубная система» в связи с низкими зимними температурами.

«Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»: перерасход на 13,2 % или на 4181 м 3. Перерасход связан с низкой температурой.

ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска: перерасход на 10,4 % или на 6617 м 3. Перерасход связан с холодной зимой.

Теплоэнергия:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 9,2 % или на 679,058 Гкал.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход на 14,4 % или на 608,06 Гкал. Основные  причины перерасхода теплоэнергии  стали: ввод в эксплуатацию МБОУ СОШ № 5 – 614,65 Гкал., и  низкая температура по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска: перерасход на 4,2 % или на 78,26 Г.кал.  Перерасход связан с холодной зимой.

Водоснабжение:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на  2,7  %  или на 323,320 м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления воды на  1,5  % или на  126 м 3 произошел по следующим причинам: ввод в эксплуатацию МБОУ СОШ № 5 -1451 м 3.

Водоотведение:  по бюджетным учреждениям отмечается снижение  объема водоотведения на 1,9 %  или на 194  м3.

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа: перерасход на 70 % или на 26 м 3, произошел в Библиотечной системе – был не исправлен сан. узел, протекающий унитаз был отремонтирован в конце января. В феврале 2016 года по техническим причинам (сбой программы) компаний ОАО «ЭнергосбытПлюс» не был выставлен счет на водоснабжение и водоотведение по библиотеке им. Фадеева, в 2017 году счета выставлялись своевременно. В марте из-за погодных условий приходилось чаще делать влажную уборку, в связи с этим расход воды и водоотведение увеличилось.

В СДЮСШОР причиной перерасхода является то, что когда приезжают иногородние спортсмены увеличивается расход воды в душевых и в туалетах. Свои воспитанники во время тренировок душевыми не пользуются.

В  МБУК «Клубная система»  перерасход произошел в связи с тем, что проводилась стирка большого количества костюмов, в том числе ростовых кукол, используемых на улице.

Управление образования Сорочинского городского округа:

Увеличение водоотведения на 5,8 % или на 326 м 3 связано с вводом в эксплуатацию МБОУ СОШ № 5 – 1451 м 3.