Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь- июль

2017  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2017 год январь- июль | 2016 год январь- июль | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 137862 | 172231 | 80 | -34369 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | кВт/час | 46778 | 53835 | 86,9 | -7057 |
| Территориальные отделы | кВт/час | 56289 | 54552 | 103,2 | 1737 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1050533 | 1120725 | 93,7 | -70192 |
| Без объема СОШ № 5 (80930) | кВт/час | 969603 | 1120725 | 86,5 | -151122 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 448415 | 448571 | 99,9 | - 156 |
| ИТОГО: | кВт/час | 1739877 | 1849914 | 94,1 | -110037 |
| Объем СОШ № 5 (80930) |  |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | кВт/час | 1658947 | 1849914 | 89,7 | -190967 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 268121 | 250818 | 106,9 | 17303 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 41010 | 35499 | 115,5 | 5511 |
| Территориальные отделы | м3 | 0 | 0 | - | - |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 922820 | 831296 | 111 | 91524 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 87354 | 79569 | 109,8 | 7785 |
| ИТОГО: | м3 | 1319305 | 1197182 | 110,2 | 122123 |
| Объем СОШ № 5 - 0 |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 861,012 | 786,047 | 109,5 | 74,965 |
| Хозяйственная группа (архив) | Г.кал | 17,82 | 17,67 | 100,8 | 0,15 |
| Территориальные отделы | Г.кал | 740,544 | 743,01 | 99,6 | - 2,466 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 6073,706 | 5420,636 | 112,0 | 653,07 |
| Без объема СОШ № 5 (774,16) | Г. кал | 5299,546 | 5420,636 | 97,7 | -121,09 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 2507,914 | 2261,324 | 110,9 | 246,59 |
| ИТОГО: | Г.кал | 10200,996 | 9228,687 | 110,5 | 972,309 |
| Объем СОШ № 5 (774,16) | Г.кал |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | Г.кал | 9426,836 | 9228,687 | 102,1 | 198,149 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 598 | 480 | 124,5 | 118 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 228 | 237 | 96,2 | -9 |
| Территориальные отделы | м 3 | 96,38 | 169,08 | 57 | -72,7 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 22324 | 19219 | 116,2 | 3105 |
| Без объема СОШ № 5 (4376) | м 3 | 17948 | 19219 | 93,3 | -1271 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м 3 | 8712 | 9269 | 94 | -557 |
| ИТОГО: | м3 | 31958,38 | 29374,08 | 108,8 | 2584,3 |
| Объем СОШ № 5(4376) | м3 |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | м 3 | 27582,38 | 29374,08 | 93,9 | -1791,7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 147 | 104 | 141,3 | 43 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив) | м 3 | 97 | 336 | 28,9 | -239 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 14557 | 12738 | 114,3 | 1819 |
| Без объема СОШ № 5 (3936) | м 3 | 10621 | 12738 | 83,3 | -2117 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | М 3 | 10549 | 10990 | 96 | -441 |
| ИТОГО: | М.3 | 25350 | 24168 | 104,9 | 1182 |
| Объем СОШ № 5 (3936) |  |  |  |  |  |
| Всего: без объема СОШ № 5 | М.3 | 21414 | 24168 | 88,6 | -2754 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – июль 2017 года отмечается снижение  потребления электроэнергии на 5,9 %  или на  110037       квт/час. Без учета объемов энергоресурсов, потребленных СОШ № 5, экономия составит 10,3 % или 190967 квт/час.

Территориальные отделы: перерасход потребления электроэнергии на 1737 квт. час или на 3,2 %. Сравнительный анализ потребления электроэнергии по административным зданиям (сельские территориальные отделы) за январь-июль 2017 года (исключая март) (2016 год – 12350 квт. час, 2017 год  -12928 квт. час), показал перерасход электроэнергии на 4,7 %, в том числе по административному зданию в с. Толкаевка – в 2 р.б. (2016 год – 2935 квт. час, 2017 год  - 5930 квт. час). При проведении сравнительного анализа без учета объемов административного здания с. Толкаевка, наблюдается экономия на 25,7 % или на 2417 квт. час.

Газ:     По бюджетным учреждениям  отмечается увеличение потребления на  10,2 % или на 122123 м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления газа на 91524 м3 или на 11  %. Основной причиной перерасхода газа стала низкая температура воздуха в январе,  феврале и продлении отопительного сезона в марте, апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления газа на 17303 м3  или на 6,9 % произошел в связи с низкой зимней температурой.

МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» (хозяйственная группа, администрация Сорочинского городского округа, архив):

Перерасход потребления газа 5511на м3 или на 15,5 % перерасход связан с низкой температурой.

ГБУЗ «Городская больница г. Сорочинска»:

Перерасход потребления газа на 7785 м3  или на 9,8 %  связан с холодной зимой.

Теплоэнергия:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на  972,309  Г. кал. или на 10,5 %.  Без учета объемов СОШ № 5 перерасход составит 2,1 % или 198,149 Г. кал.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления теплоэнергии на 653,07 Г. кал. или на 12 %. Основной причиной перерасхода теплоэнергии является ввод  в эксплуатацию СОШ № 5- 774,16 Г. кал. При проведении анализа без учета объема потребления энергоресурсов, потребленных СОШ № 5,  наблюдается уменьшение потребления теплоэнергии  на 121,09  Г. кал.  или на 2,3  %.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход теплоэнергии на 74,965 Гкал или на 9,5 % связан с холодной зимой.

ГБУЗ «Городская больница г. Сорочинска»:

Перерасход теплоэнергии на 246,59  Гкал или на 10,9 % связан с холодной зимой.

Водоснабжение:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 2584,3  м3  или на 8,8 %. Без учета объемов СОШ № 5, экономия составит  6,1 % или 1791,7 м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход по водоснабжению составляет 3105  м3 или на 16,2 %. Основной причиной перерасхода воды является ввод в эксплуатацию СОШ № 5 – 4376 м3. При проведении анализа без учета объема потребления энергоресурсов, потребленных СОШ № 5, наблюдается экономия на 6,7 % или на 1271 м3.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход на 118 м3 или на 24,5 % м3 произошел в связи с тем, что в СДЮСШОР проводились:

-  IV Про-тур западной зоны Оренбургской области по настольному теннису среди юношей и девушек 1999г.р. и моложе,

11-12 февраля 2017 г.

Общее количество участников – 180 человек.

-  XVI спартакиада студентов Оренбургской области по настольному теннису

19-21 февраля 2017 г.

- V Про-тур западной зоны Оренбургской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2003г.р. и моложе

20-21 февраля 2017 г.

Приняли участие 4 города Оренбургской области, 60 участников соревнований. (Пользовались душевыми)

В июне месяце проводился косметический ремонт в здании.

Увеличение потребления воды в МБУК «Клубная система» на 124,42 м3 произошло за счет Троицкого СДК, ЦКД «Дружба» и РДК.

В Троицком СДК в январе был установлен унитаз и в сильные морозы во избежание промерзания водопровода открывался кран, что и привело к увеличению расхода воды.

В ЦКД «Дружба» за период январь-апрель 2017 года было проведено 48 мероприятий массового характера (посетителей – 10043, участников - 1075), также в феврале проходили репетиции к Фестивалю кадетских классов по линии образования с большим количеством участников. В мае 2017 года   было проведено большое количество репетиций ко Дню защиты детей (участников – 150), а также внеплановое мероприятие – Совещание медицинских работников округа. В июне 2017 года ошибочно были переданы неверные показания счетчика (больше), перерасчет будет сделан в следующем месяце.

Дважды в феврале месяце ЦКД «Дружба» проводилась стирка большого количества костюмов, в т. ч. ростовых кукол, используемых на улице (Новогодние мероприятия и Масленица), в апреле – мае проводился субботник и генеральная уборка в здании (помывка окон, дверей, стен, стирка штор и тюля), а также проводилась стирка большого количества костюмов, что и привело к увеличению расхода воды, а также увеличение водоотведения на 24 м3.

Водоотведение:  по бюджетным учреждениям отмечается  увеличение  объема водоотведения на 1182 м3  или на  4,9 %. Без учета объемов СОШ № 5 наблюдается снижение на 11,4 % или на 2754  м3.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход по водоотведению составляет 1819  м3  или на 14,3  %.

Основной причиной перерасхода водоотведения является ввод в эксплуатацию СОШ № 5 - 3936 м3. При проведении анализа без  учета объемов СОШ № 5, наблюдается снижение на 2117 м3  или на 16,7 %.

Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход по водоотведению на  43 м3 или на 41,3 % за январь-июль 2017 года произошел по причине того, что в Библиотечной системе (филиал №1) был не исправлен сан. узел, протекающий унитаз был отремонтирован в конце января.

В феврале 2016 года по техническим причинам (сбой программы) компанией ОАО «ЭнергосбытПлюс» не был выставлен счет на водоснабжение и водоотведение по библиотеки им. Фадеева, в 2017 году счета выставлялись своевременно.

В марте, апреле, мае, июне из-за погодных условий приходилось чаще делать влажную уборку, в связи с этим расход воды и водоотведение увеличилось.  В СДЮСШОР причиной перерасхода является то, что когда приезжают иногородние спортсмены увеличивается расход воды в душевых и в туалетах. Свои воспитанники во время тренировок душевыми не пользуются.

В июне месяце проводился косметический ремонт в здании.

В МБУК «Клубная система» перерасход произошел в связи с тем, что в РДК в июне 2017 года увеличился расход воды в связи с подготовкой ко Дню города (стирка Ростовых кукол, костюмов), к областному празднику чувашской культуры «Акатуй» (стирка палаток) и проведения генеральной уборки в здании (помывка окон, дверей, стен, стирка штор).