Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-август  2016  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2016 год январь- август | 2015 год январь- август | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 178155 | 204120 | 87,2 | - 25965 |
| Администрация Сорочинского городского округа | кВт/час | 53503 | 51592 | 103,7 | 1911 |
| Архив | кВт/час | 1210 | 1243 | 97,3 | -33 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | кВт/час | 11610 | 0 | - | 11610 |
| Территориальные отделы | кВт/час | 56375 | 159285 | 35,4 | -102910 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1129194 | 1156952 | 97,6 | -27758 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 522991 | 588076 | 88,9 | -65085 |
| ИТОГО: |  | 1953038 | 2161268 | 90,3 | -208230 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 259325 | 283974 | 91,3 | -24649 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 24968 | 26415 | 94,5 | -1447 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» |  | 10531 | 0 | - | 10531 |
| Территориальные отделы | м3 | 0 | 61605 | - | -61605 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 831296 | 845196 | 98,3 | -13900 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 79623 | 91732 | 86,8 | -12109 |
| ИТОГО: | м3 | 1205743 | 1308922 | 92,1 | -103179 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 758,865 | 830,799 | 91,3 | -71,934 |
| Архив | Г.кал | 17,67 | 14,1 | 125,3 | 3,57 |
| Территориальные отделы | гкал | 743,01 | 0 | - | 743,01 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 5420,636 | 5619,774 | 96,4 | -199,138 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 2274,414 | 2521,345 | 90,2 | -246,931 |
| ИТОГО: | Г.кал | 9214,595 | 8986,018 | 102,5 | 228,577 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 539,48 | 542 | 99,5 | -2,52 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 217,0 | 239,0 | 90,8 | -22 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | м 3 | 49,0 | 0 | - | 49 |
| Территориальные отделы | м 3 | 174,08 | 0 | - | 174,08 |
| Архив | м3 | 3,6 | 3,6 | 100 | 0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 22268 | 22784 | 97,7 | -516 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м 3 | 10633,0 | 11807,8 | 90 | -1174,8 |
| ИТОГО: | м3 | 33884,16 | 35376,4 | 95,7 | -1492,24 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | М 3 | 143 | 174 | 82,2 | -31 |
| Администрация Сорочинского городского округа | М 3 | 242 | 248 | 97,5 | -6 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | М 3 | 146 | 0 | - | 146 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | М 3 | 13934 | 14374 | 96,9 | -440 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | М 3 | 12507 | 14025 | 89,2 | -1518 |
| ИТОГО: | Г.кал | 26972 | 28821 | 93,5 | -1849 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – август  2016 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 9,7 %  или на 208230       квт.час.

Администрация Сорочинского городского округа: увеличение потребления

электроэнергии на 3,7 % или на 1911 кв..час, связано с увеличением количества проведенных мероприятий.

Газ:  Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на

7,9 % или на 103179 м 3.

Теплоэнергия:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на  2,5 % или на 228,577  Гкал, в связи с переводом отопления в территориальных отделах с газа на тепло.

Водоснабжение:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на   4,3 %  или 1492,24 м3.

Водоотведение:  по бюджетным учреждениям отмечается снижение  объема водоотведения на  6,5 %  или на 1849 м3.