Сравнительный анализ фактического потребления энергоресурсов

за январь-ноябрь

2016  года по бюджетным учреждениям

| Наименование объекта | Ед. изм | 2016 год январь- ноябрь | 2015 год январь- ноябрь | % | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 260863 | 273944 | 95,2 | -13081 |
| Администрация Сорочинского городского округа | кВт/час | 73792 | 71598 | 103,1 | 2194 |
| Архив | кВт/час | 1640 | 1640 | 100 | - |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | кВт/час | 13409 | 0 | - | 13409 |
| Территориальные отделы | кВт/час | 73924 | 159285 | 46,4 | -85361 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | кВт/час | 1426657 | 1448998 | 98,5 | -22341 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | кВт/час | 656802 | 741951 | 88,5 | -85149 |
| ИТОГО: | кВт/час | 2507087 | 2697416 | 92,9 | -190329 |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 332754 | 361895 | 91,9 | -29141 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 36034 | 36493 | 98,7 | -459 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | м 3 | 15225 | 0 | - | 15225 |
| Территориальные отделы | м3 | 0 | 61605 | - | -61605 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 1052513 | 1189921 | 88,5 | -137408 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м3 | 101352 | 114385 | 88,6 | -13033 |
| ИТОГО: | м3 | 1537878 | 1764299 | 87,2 | -226421 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 713,471 | 726,190 | 98,2 | -12,719 |
| Архив | Г.кал | 25,07 | 18,76 | 133,6 | 6,31 |
| Территориальные отделы | Г.кал | 1001,547 | 0 | - | 1001,547 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | Г.кал | 7210,559 | 7387,506 | 97,6 | -176,947 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | Г.кал | 2832,2 | 3073,1 | 92,1 | -240,9 |
| ИТОГО: | Г.кал | 11781,847 | 11205,556 | 105,1 | 576,291 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м3 | 642,40 | 638,40 | 100,6 | 4 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м3 | 302 | 341 | 88,6 | -39 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | м 3 | 57,0 | 0 | - | 57,0 |
| Территориальные отделы | м 3 | 173,9 | 0 | - | 173,9 |
| Архив | м3 | 5,4 | 4,95 | 109,1 | 0,45 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м3 | 31590 | 30455,5 | 103,7 | 1134,5 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | м 3 | 14461 | 16716 | 86,5 | -2255 |
| ИТОГО: | м3 | 47231,7 | 48155,85 | 98,1 | -924,15 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и искусства администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 227 | 184 | 123,3 | 43 |
| Администрация Сорочинского городского округа | м 3 | 330 | 380 | 86,8 | -50 |
| МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | м 3 | 196 | 0 | - | 196 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа | м 3 | 19978 | 18971 | 105,3 | 1007 |
| ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска | М 3 | 16918 | 20773 | 81,4 | -3855 |
| ИТОГО: | Г.кал | 37649 | 40308 | 93,4 | -2659 |

Пояснительная

Электроэнергия:  По бюджетным учреждениям за январь – ноябрь  2016 г. отмечается снижение потребления электроэнергии на 7,1  %  или на 190329        квт.час.

Газ:  Бюджетными учреждениями обеспечено снижение потребления на

12,8 % или на  226421 м 3.

Теплоэнергия:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается увеличение на 5,1  % или на   576,291 Гкал, в связи с переводом отопления в территориальных отделах с газа на тепло.

Водоснабжение:  В целом по бюджетным учреждениям отмечается снижение на 1,9   %  или  924,15  м3.

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа:

Увеличение потребления воды на 0,6 % или на 4,0 м 3, связано с использованием душевых кабин учащимися отделения хореографического искусства в  МБОУ ДОД ДШИ «Лира», в МБУК «Краеведческий музей» в летний период проводился  текущий ремонт, использовалось дополнительное количество воды, в «Библиотечной системе» увеличилось количество массовых мероприятий.

Управление образования администрации Сорочинского городского округа:

Перерасход потребления воды на 3,7 % или на 1134,5 м 3 произошел по следующим причинам:

- в сентябре 2016 года введена в эксплуатацию МБОУ СОШ №5, в июле начался капитальный ремонт МБОУ СОШ № 117.

-МБУДО ЦДТ, МБОУ  Гамалеевская СОШ №1, МБОУ Гамалеевская СОШ №2, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ЦДТТ перерасход произошел в летний период в связи с засушливым летом, вода используется для полива приусадебных участков, клумб, газонов.

-МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3 – вода использовалась для залива катков.

Водоотведение:  по бюджетным учреждениям отмечается снижение  объема водоотведения на  6,6 %  или на 2659 м3.

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа:

Увеличение водоотведения на 23,3 % или на 43 м3 связано с тем, что в Клубной  системе проводились многочисленные массовые мероприятия. В  Библиотечной системе перерасход произошел по причине неисправности сантехники.

Управление образования Сорочинского городского округа:

Увеличение водоотведения на 5,3 % или на 1007 м 3 связано с вводом в эксплуатацию МБОУ СОШ №5, в июле начался капитальный ремонт МБОУ СОШ №117.