Приложение

к Протоколу №2 от 30.06.2021

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Сорочинском городском округе

| № п/п | Наименование объектов | Место расположения объекта |  | Стоимость строительства объекта, млн. руб. |  | Источники финансирования (бюджет, средства организации, внебюджетные источники, иные источники) |  | Сроки строительства объекта | Проектная мощность |  | Мощность потребления энергетических ресурсов | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровод по ул. Энтузиазистов в г. Сорочинске | г. Сорочинск ул. Энтузиазистов |  | 2,09 |  | Программа газификации Оренбургской области финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа |  | 2019-2021 | 0,793 км |  | - | Подготовлен проект |  |
| 2. | Газопровод новый жилой мкр – Обороны г. Сорочинск | г. Сорочинск |  | 4,04 |  | Программа газификации Оренбургской области финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа |  | 2020-2021 | 1,32 км |  | - | Подготовлен проект |  |
| 3. | ул. Чернышевского, г. Сорочинск | г. Сорочинск, ул. Чернышевского |  | 1,52 |  | Программа газификации Оренбургской области финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа |  | 2020-2021 | 1,0 км |  | - | Подготовлен проект |  |
| 4. | Газопровод в пос. Родинский (новая застройка, 2 очередь) Сорочинского городского округа | пос. Родинский, Сорочинский городской округ |  | 3,50 |  | Программа газификации Оренбургской области финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа |  | 2020-2024 | 2,23 км |  | - | Этап подготовки |  |
| 5. | Газопровод в пос. Новый (новая застройка, 2 очередь) Сорочинского городского округа | пос. Новый, Сорочинский городской округ |  | 2,67 |  | Программа газификации Оренбургской области финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа |  | 2020-2024 | 1,50 км. |  | - | Этап подготовки |  |
| 6. | Газопровод в мкр. «Озерки» г. Сорочинска (2 очередь) | мкр. «Озерки», г. Сорочинска |  | 0,85 |  | Программа газификации Оренбургской области финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа |  | 2020-2024 | 3,032 |  | - | Этап подготовки |  |
|  | Объекты электроэнергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 2, № 148 | г. Сорочинск |  | 4,2 |  | Средства организации |  | 2021 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 9. | Реконструкция ТП № 70 | г. Сорочинск |  | 0,6 |  | Средства организации |  | 2021 | 250 кВА |  | - | Этап подготовки |  |
| 10. | Строительство Реклоузер №10 № 11 ВЛ-10 кВ ф. № 5-12; №12 ВЛ-10 кВ ф. № 8; | г. Сорочинск |  | 3,00 |  | Средства организации |  | 2021 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 11. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 42,53,87,94,97,98 | г. Сорочинск |  | 3,131 |  | Средства организации |  | 2022 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 12. | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП № 11 | г. Сорочинск |  | 0,8 |  | Средства организации |  | 2022 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 13. | Реконструкция КТПНТ-400-10/0,4 4кВ № 103, № 104 | г. Сорочинск |  | 2,8 |  | Средства организации |  | 2022 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 14. | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП № 103 | г. Сорочинск |  | 0,8 |  | Средства организации |  | 2022 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 15. | Реконструкция КЛ-10кВ ф №5 ПС «Промбаза» | г. Сорочинск |  | 1,6 |  | Средства организации |  | 2022 | - |  | - | Этап подготовки |  |
|  | Объекты теплоэнергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Техническое перевооружение котельной № 1 по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-микр-н, д. 5-а | г. Сорочинск |  | 3,6 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2020-2021 | - |  | - | Проект разработан |  |
| 17. | Котел наружного размещения Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, д. 95К | с. Бурдыгино |  | 1,9 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2021-2022 | 0,08 МВт |  | - | Проект разработан |  |
| 18. | Котел наружного размещения Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Школьная, д. 1К | с. Бурдыгино |  | 2,8 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2021-2022 | 0,3 МВт |  | - | Проект разработан |  |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ПИР для строительства детского сада на 140 мест по ул. Ленина | г. Сорочинск, ул. Ленина |  | 2,5 |  | Средства областного местного бюджетов |  | 2021 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 20. | Реконструкция детского сада №7 с 2-х этажным пристроем на 80 доп. мест | г. Сорочинск |  | 117,8 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2021 | 140 +80(доп.)=220 мест |  | - | Этап подготовки |  |
| 21. | ПИР на строительство пристроя к школе № 7 | Г. Сорочинск |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2021 |  |  | - | Этап подготовки |  |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство скважины №14 на Маньяшеском водозаборе | г. Сорочинск |  | 2,6 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2021 | 16м3 |  | - | реализуется |  |
| 23. | Строительство водозаборной скважины в микрорайоне «Озерки» | г. Сорочинск |  | 2,5 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2020-2021 | 4м3/час |  | - | реализуется |  |
| 24. | Строительство инженерных сетей водоснабжения по ул. Крупской в г. Сорочинске | г. Сорочинск, ул. Крупской |  | 3,6 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2020-2021 | 1442,7 |  | - | Проект разработан |  |
| 25. | ПИР для строительство инженерных сетей водоснабжения по переулку Летнему и ул. Энтузиастов | г. Сорочинск, пер. Летний и ул. Энтузиастов |  | 1,0 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2021 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 26. | Строительство инженерных сетей водоснабжения по переулку Летнему и ул. Энтузиастов | г.Сорочинск, пер. Летний и ул. Энтузиастов |  | 9,0 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2020-2023 | 3 км |  | - | Этап подготовки |  |
| 27. | ПИР для реконструкции водопроводной сети в п. Гамалеевка-1 | п. Гамалеевка-1 |  | 0,4 |  | Средства местного бюджета |  | 2021 | - |  | - | Этап подготовки |  |
| 28. | Реконструкция водопроводной сети в п. Гамалеевка-1 | п. Гамалеевка-1 |  | 29,4 |  | Средства федерального, областного и местного бюджетов |  | 2020-2023 | 9 км |  | - | Этап подготовки |  |
| 29. | ПИР реконструкции водопроводной сети в с. Первокрасное | с. Первокрасное |  | 1,6 |  | Средства местного бюджета |  | 2020-2022 | 5,2 км |  | - | Этап подготовки |  |
| 30. | Реконструкция водопроводной сети в с. Первокрасное | с. Первокрасное |  |  |  | Средства федерального, областного и местного бюджетов |  | 2020-2024 |  |  |  | Этап подготовки |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Устройство защиты от подтопления | г. Сорочинск |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2020-2022 | 5 колодцев |  |  | Этап подготовки |  |
| 32. | ПИР реконструкция очистных сооружений в г. Сорочинске | г. Сорочинск |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2020-2023 | 5000 м.3/сутки |  |  | Этап подготовки |  |
| 33. | Реконструкция очистных сооружений в г. Сорочинске | г. Сорочинск |  | 7,0 |  | Средства областного и местного бюджетов |  | 2020-2025 | 5000 м.3/сутки |  |  | Этап подготовки |  |
| Объекты инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |